编号：0185-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：宁波市凯博数控机械有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 技术部、装配车间 陪同人员: 程洁、伍爱民 |
| 不符合事实描述：  查：技术部出厂编号为A17251的三坐标测量机；装配车间出厂编号为60825－1：2007的激光干涉仪未校准。  不符合认证审核准则条款号：\_ GB/T19022-2003标准 7.3.2溯源性  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |