附录B

平面度测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 01 | 测量过程名称 | 平面度 | 测量过程规范编号 |  | KBSK-CJ-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 技术部 | 测量项目 | 平面度测量 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：千分表 测量方法：依据Q/NKB 001-2016《数控雕铣机》标准，环境条件：温度：常温。 测量软件；无 操作者技能：操作人员，经培训上岗。 其他影响量： |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用比对法对平面度的测量过程进行有效性确认。核查标准：机床工作台。 2019年5月10日用千分表对工作台进行平面度测量，三次测量，测量的平均值为0.015mm。 2019年5月15日用千分表对工作台进行平面度测量，三次测量，测量的平均值为0.010mm。 千分表对平面度测量过程的扩展不确定度U为0.0048mm E= ≤1 当E≤1时, 测量过程有效。 确认人员：黎栋波 日期：2019.5.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  |  | 批准人 |  |