受理编号：0152-2020-2021

审核员现场审核记录

受审核组织名称：广东壮丽彩印股份有限公司     审核员： 龚璇 、秦弘力        审核日期：  2021年8月16－17日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。公司已制定《测量管理手册》，对计量要求的识别方法进行规定 各部门已经分别根据顾客要求和产品要求及相关法律法规要求导出计量要求，形成《计量要求台账》。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 质量管理部抽查关键测量过程2级水表出厂示值误差检验过程和静态电流检测过程的计量要求识别情况，具体见《计量要求导出和计量验证记录表》。计量要求的识别符合要求 | 质量管理部 | 不列入 |
|  | 是否确定计量职能？ 查计量职能分配情况，计量职能是否涵盖了技术职能和行政职能？ | 5.管理职责 5.1 计量职能 | 公司在《测量管理手册》中对各部门的职责进行规定，绘制了组织架构图。 各部门职能已经在手册的《部门职能分配表》中规定。公司确定体系管理部为测量管理体系的归口管理部门，负责组织体系文件的编写和体系管理，组织实施公司测量设备的计量确认工作。 | 质量管理部 体系管理部 | 不列入 |
|  | 是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？ 测量管理体系是否满足顾客的计量要求？ 如何证明符合顾客规定的要求？ | 5.2 以顾客为关注焦点 | 已确定顾客测量要求并转化为计量要求。 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。 质量管理部按文件规定从产品要求和工艺要求转化为计量要求，已经配备对应的测量设备，并通过测量设备的计量确认和测量过程有效性验证证实符合要求。 体系管理部已通过顾客满意度调查证实达到顾客满意。 | 质量管理部体系管理 部 管理层 | 不列入 |
|  | 有无制定质量目标？目标是否可以测量？ 是否达到质量目标？ | 5.3质量目标 | 已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，公司的计量目标共5项。现场查看体系管理部和质量管理部的计量目标完成情况统计,目标已经完成。 | 质量管理部 体系管理部 | 不列入 |
|  | 是否制定管理评审文件？ 是否按要求进行管理评审？ 管理评审输入与输出是否满足要求？ 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？ 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。 | 5.4管理评审 | 已制订2021年管理评审计划，并按计划执行 管理评审内容包括：公司测量管理体系覆盖的所有内容及体系绩效。内部审核、计量顾客满意度测评结果；测量设备计量确认、测量过程的核查和确认、测量管理体系监视情况；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。2021年7月26日开展测量管理体系管理评审，已经形成管理评审报告，形成测量管理体系有效性充分性和适宜性结论，计量目标不做变更。符合要求。 | 体系管理部、管理层 | 不列入 |
|  | 文件是否定期评审并更新？ 文件是否适宜和受控？ | 6.2.1 程序 | 可提供外来文件（标准）的清单，包括对应的检验方法（国标），已对外部标准进行归档管理。 测量管理体系文件由质量管理部编制并发布。 目前公司文件未发生更改。 | 体系管理部 质量管理部 | 不列入 |
|  | 软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？如有，查测量软件清单及软件确认记录。 | 6.2.2 软件 | 公司已经《测量软件管理程序》对测量软件的管理进行规定。 质量管理部已识别检测中心的测量软件，形成测量软件清单。抽查分光光度仪和条码检测仪用软件的确认记录，可提供对应的软件确认记录。符合要求 | 质量管理部 | 不列入 |
|  | 是否有测量环境条件的管理程序？是否监视和记录影响测量的环境条件？根据环境条件所进行的修正是否予以记录并用于测量过程？ | 6.3.2 环境 | 公司已形成《测量环境管理程序》。 质量管理部已经识别检测所需的温湿度要求，检测中心实验室要示检测环境为（15－25）℃，湿度（50－70）%RH已经配备了对应的环境监控设备，并开展监控。基本符合要求 | 质量管理部 | 不列入 |
|  | 是否已就外部供方的选择、评价形成文件规定？是否已建立合格供方名单？是否有评价准则并实施评价？检查有关记录。抽查一份近期的测量设备采购记录。 | 6.4外部供方 | 公司已制定文件《计量外部供方管理程序》，对外部供方管理形成规定。 体系管理部将检定/校准/检验机构服务计量合格供方资格管理。已经对外部供方进行管理。 抽查校准机构广州广电计量检测有限公司的供方评价情况，已收集资格并按文件要求实施评价 | 体系管理部 | 不列入 |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? | 7.1.3设备调整控制 | 抽查部门测量设备无封印控制要求 该条款暂不适用 | 质量管理部 | 不列入 |
|  | 有无测量设备台帐？测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？现场抽查1~2测量设备，核对有关信息是否一致。 测量设备是否在有效期内，查检定/校准记录。是否按要求形成计量确认记录。计量确认间隔是否已经形成规定，测量设备的确认间隔是否和文件规定一致 | 6.3.1 测量设备 6.2.4 标识 7.1.1（计量确认）总则 7.1.2计量确认间隔 7．1.4计量确认过程记录 8.3.3不合格测量设备 | 公司已形成《监视和测量设备管理程序》《计量确认管理程序》、《测量不合格管理程序》对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。公司统一已建立了公司测量设备台账，已进行分类管理。 抽查质量管理部测量设备计量确认情况。抽查的测量设溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，设备的校准情况符合要求，信息与台账一致。抽查设备已经按文件规定，以外部标识作为计量确认合格标识。 抽查的测量设备已经识别对应计量要求，通过测量设备台账中验证作为计量确认合记录。 抽查质量管理部分光光度仪、气质联用仪、折痕挺度仪等设备已经经过外部校准。测量设备经过校准已经对照计量要求在测量设备台账中表明验证结果，符合文件规定。 暂无新购测量设备。 本审核周期内暂无不合格测量设备。 | 质量管理部 体系管理部 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程设计是否进行了有效性确认? 测量过程的策划是否符合要求？测量过程是否在设计的受控条件下实现？抽查有关不确定度评定记录是否符合要求。 查过程监视记录是否出现测量过程不合格，如有检查处理记录 | 7.2 测量过程 7.3.1 测量不确定度 8.3.2不合格测量过程 | 已在《测量管理手册》对测量过程管理、不确定度评定和不合格测量过程处置形成文件规定。形成程序文件《测量过程控制程序》《测量不确定度评定程序》和《计量不合格管理程序》 质量管理部抽查关键测量过程半成品摩擦系数的检测和涂布白卡纸D65白度检测过程，有关记录具体见《测量过程控制检查表》及提交的原始记录，不确定度评定流程符合要求，测量过程符合文件规定，符合要求。 暂未发现不合格测量过程。 符合要求。 | 质量管理部 | 不列入 |
|  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ 是否使用法定计量单位？ 抽查有关的证书情况。 抽查现场记录，是否有非法定单位的使用 | 7.3.2 溯源性 | 测量设备的溯源抽查情况见《测量设备溯源抽查表》，设备的溯源情况符合要求。计量设备外送广州广电计量等机构进行校准、检定，已对供方资格和服务范围进行选择和评价，符合规定。 抽查公司记录，无非法定单位使用。 | 质量管理部 | 不列入 |
|  | 是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查？调查情况如何？ | 8.2.2 顾客满意 | 公司已制定《计量满意度测评程序》。质量管理部已开展内部顾客满意度调查,可提供11份《计量顾客满意度测评表》，汇总评分达到公司要求。 2021年上半年已经收集外部顾客满意度调查，没有发现计量方面投诉。 | 质量管理部 体系管理部 | 不列入 |
|  | 是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审核？查内审的有关记录 | 8.2.3 测量管理体系审核 | 公司已经制定《测量管理体系审核程序》。 公司已制定内审计划并于2021年7月16－17日按计划实施。内审中发现2不符合项，已整改完成。内审结论为体系运行有效。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和内审签到表。符合要求 | 体系管理部 管理层 | 不列入 |
|  | 是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？ | 8.2.4 测量管理体系监视 | 公司已在《测量管理手册》中对测量管理体系监视进行规定。 质量管理部已经制定2021年测量管理体系监视计划，按策划形成对应的监视报告。监视过程未发现不符合项。 | 体系管理部 管理层 | 不列入 |
|  | 有无纠正/预防措施程序？如何采取纠正/预防措施？如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录 | 8.4.2纠正措施 8.4.3 预防措施 | 公司关于纠正/预防措施控制形成《测量管理体系改进程序》。 暂无纠正措施和预防措施。 | 质量管理部 管理层 | 不列入 |
|  | 计量单位使用情况？强制检定管理情况？是否属于定量包装？ | 计量法制要求 | 该公司不属于定量包装企业。 | 体系管理部 | 不列入 |
|  | 检查公司能源消耗统计情况。 是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？ 能源计量器具的配备率是否符合要求。 | GB17167-2006 | 公司消耗能源包括电、水。2020年全年总能耗791吨标煤，不属于重点能耗企业。公司已安排专人负责能源数据的统计。 | 体系管理部 | 不列入 |