不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS** **□FSMS** **□HACCP****□初审□第( )阶段审核****□再认证****■监督（****一）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **重庆苏友交通工程材料有限公司** | **陪同人员** | **刘红** |
| **受审核部门** | **综合部** | **预计整改完成日期** | **2021年8月16日** |
| **不符合事实描述:****查公司应急管理，审核发现公司办公区域未按规定配置灭火器。不符合GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.2条款“组织应建立、实施和保持对6.1.1中所识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应所需的过程”和GB/T45001-2020 idtISO45001：2018标准8.2条款“组织应建立、实施和保持对6.1.2.1中所识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应所需的过程”的要求。****上述事实不符合：□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款** **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.2 条款****■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准8.2 条款相关要求** **C:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2020-01-09 10.59.53_副本.jpgC:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2020-01-09 10.59.53_副本.jpg不符合性质：□严重　　　■一般****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期：2021.8.13 日 期：2021.8.13 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**