项目编号：0853-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 成都华誉博能油气装备工程技术有限公司

审核员：                     审核日期： 2021年 8月19日 ~8月20 日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问技术部、质量部、生产部、市场部、行政部领导、兼职计量员及相关测量原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员清楚自己的工作职责。 | 质量部/生产部/ 市场部/行政部/技术部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 技术部、质量部已组织识别企业《主轴外壳抗压筒封面外径测量》等32个测量过程（ 3个《关键测量过程》),满足顾客的测量要求、法律法规要求；企业建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。 企业产品质量较好，技术部、质量部、行政部、生产部等部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有发生顾客投诉、纠纷等状况。符合要求。 | 技术部/质量部/生产部、主产车间/ 市场部/行政部/ | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的质量目标，技术质量部已对公司总的质量目标进行了统计，有具体指标可测量，质量目标均能达标。企业对各部门质量目标进行分解考核，企业管理评价考核方式满足要求。 详见：《2021年度测量体系质量目标完成情况统计表》编号 HYBNCL-BG-2105。质量部《2021年度测量管理体系7个月的目标完成情况统计表》。 | 行政部/质量部 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查企业编号HYBNCL-JH-2102 《2021年度测量人员培训计划》及《公司人员培训考核登记表》，计划2项，完成2项，按培训项目进行分类，有员工参加培训时间表和评价记录。 | 行政部/质量部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 抽查质量部执行标准Q/HDHLK0002-2017《YST系列随钻测斜仪》、企业标准QJ/BHL 840-18《YST系列脉冲发生器充油规范》 、QJ/BHL 830-00《泥浆脉冲随钻测斜仪梯形螺纹标准》 、QJ/BHL 831-13《YST-48X泥浆脉冲随钻测斜仪测斜短节检定方法》，文件受控管理，现行有效，计量单位书写正确。 | 行政部/技术部/质量部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了编号HYBNCL-CX08-2021《记录管理程序》。 抽查产品编号1021，2021年2月1日《旋转剪切脉冲器测试》出厂检验记录，测试时间：2021年2月1日；抽查产品编号1019，2021年3月15日《旋转剪切脉冲器测试》出厂检验记录，测试时间：2021年3月6日；依据顾客要求，测试结果合格。 | 质量部/ 生产部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查质量部《测量设备台帐》，企业采用计算机软件对测量设备进行管理，先进高效。企业未建立最高标准装置，测量设备主要送广东中准检测有限公司、北京东方计量测试研究所检定/校准。 查质量部出厂编号为9070231的内径百分表,2021.5.25日检定合格,现场标识、台账信息内容和证书一致。 查质量部出厂编号为194745的外径千分尺，2021.5.25日检定合格，出厂编号为001#的测斜仪,2020年11月21日检定合格,现场标识、台账信息内容和证书一致。 企业测量设备对环境条件无特殊要求，测量设备使用环境条件满足要求。详见编号 HUBNCL-JL-019《2021年度测量设备量值溯源证书台账》 | 质量部/ 生产部 生产车间 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了编号HYBNCL-CX07-2021《软件管理控制程序》。管理平台按管理要求定期升级、远程监视调试、防病毒、防误操作确认识别。符合要求。 | 质量部、 技术部、生产部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：《4.125阀体》和《主轴外壳》的测量过程，按要求识别，测量设备按期检定，验证满足要求。 查质量部关键测量过程《主轴外壳抗压筒密封面外径测量》，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 详见：《计量确认过程验证记录表》 | 质量部/ 生产部 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息齐全；企业对《主轴外壳抗压筒封面外径测量》 等3个测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，《主轴外壳抗压筒封面外径测量》的测量过程，企业按控制规范规定的频次进行监视。详见《 计量确认明细表》。 | 技术部/质量部/ 生产部 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了《主轴外壳抗压筒封面外径测量》测量过程不确定度评定，评定方法正确。详见：《测量过程不确定度评定报告》。 | 技术部/质量部 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了编号HDWE/CX19-2021《不合格控制程序》,对出现的不合格测量过程及测量设备，按文件要求进行控制，对发现的不合格进行有效性确认，经确认的不合格，“质量部未对测量设备进行分类管理”。对不合格评审后处置，现场验证了企业内审中发现的1项不符合项，于2021年4月21日整改结束已关闭。符合要求。 | 质量部/生产部 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的编号HYBNCL-CX20-2021《纠正和预防措施管理程序》执行。 | 技术部/ 质量部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 抽查企业产品质量记录、作业图 均能使用法定计量单位。企业暂时没有强检检定计量器具，企业生产的产品不属于定量包装产品，符合要求。 详见： 脉冲器《旋转剪切阀脉冲器测试合格报告》出厂检验记录，2021年2月1日，脉冲器编号：1021记录；脉冲器《旋转剪切阀脉冲器测试合格报告》出厂检验记录，2021.3.15抽查抽查脉冲器编号：1019记录；脉冲器《旋转剪切阀脉冲器测试合格报告》出厂检验记录，2021.4.6抽查抽查脉冲器编号：1013记录。 | 技术部/质量部/生产部 | 否 |
| 15 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门为行政部。行政部负责建立《合格供方名录》，行政部和、质量部分别负责建立和评价合格供方和合格服务方清单，并保存确认和评价记录。 抽查行政部《测量设备合格供方台帐》、《检定校准服务合格供方台账》，抽查：行政部2021年1月20日对成都成量工具集团有限公司《测量设备供方资质及能力评价表》，相关资质满足要求;抽查行政部2021年1月20日对北京海蓝科技开发有限责任公司《测量设备供方资质及能力评价表》，相关资质满足要求。 | 行政部/ 技术部/ 质量部 | 否 |
| 16 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采用《顾客满意度问卷调差表》HYBNCL-JL-050的方式进行顾客满意度调查，市场部能对顾客的意见和投诉能和相关门沟通。企业市场部负责外部顾客满意度调查，行政部负责内部顾客满意度调查。 查，行政部对全公司生产过程中的计量人员及使用测量设备的操作员进行内部顾客调查，没有内部顾客签字确认。 不符合GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准计量认中8.2.2顾客满意的管理要求。 查2021年4月12日市场部对外部客户调查，发出3张调查表,收回3张，外部顾客满意度99% 目前企业顾客满意度良好，没有顾客投诉、纠纷处理等问题发生。 | 行政部/市场部 | 次要不符合01 |
| 17 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电量和水。年消耗 0.76吨标煤,不是重点用能单位。 | 行政部 | 否 |
| 18 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业进出用能单位应配备2台件，实际配备2台件，配备率100%，满足要求。 | 生产部/ 行政部 | 否 |
| 19 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的测量设备：电表1块2.0级，水表1块准确度等级满足要求。 | 生产部/ 行政部 | 否 |
| 20 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 企业能源计量器具使用的DTS6006型三相四线电子式有功电能表，水表1块由当地供电部门统一管理。 | 行政部 | 否 |
| 21 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源计量管理部门对能源计量数据采用远程终端采集方式。行政部对电量消耗情况进行平衡、分析。配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致性，证明企业能源测量数据来自测量设备。满足要求。 | 生产部/ 行政部 | 否 |