编号：0189-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：宁波欧尼克科技有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质保部 陪同人员: 袁万春 |
| 不符合事实描述： **抽查编号7041200002的游标万能角度尺，未提供有效的校准证书。**不符合认证审核准则条款号： 7.3.2溯源性 不符合程度：主要不符合□；次要不符合☑；审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |