项目编号：0818-2021

审核员现场审核记录

企业名称:岐山振兴现代锻造有限公司

审核员：                                审核日期： 2021.08.16下午至17日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问生产部部门领导刘强、兼职计量员及相关测量人员（原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员等）清楚自己的工作职责。 | 生产部（生产车间） | 不列入 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 生产部（生产车间）已组织识别企业12JSD200T-1707030副箱驱动齿轮外径的测量要求。建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 生产部（生产车间） | 不列入 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 部门有分解的公司制定的质量目标，质量目标公司有6项，分解为9项进行考核。管理评价考核方式 | 生产部（生产车间） | 不列入 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查2021年培训计划，计划8次、现在已经培训了7次。检查考核评价记录6份（2021.1.10，2021.3.15，2021.4.30，2021.5.17，2021.6.10） | 生产部（生产车间） | 不列入 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查部门执行的产品标准、工艺文件、检验规程等文件全部受控。现行有效，计量单位书写正确。企业产品主要执行标准为GB/T702-2004《热轧圆管和方钢尺寸。外形重量及允许偏差》GB/T12361-2003《钢质模锻件通用技术条件》GB/T12362-2003《钢质模锻件公差及机械加工余量》GB/T17505-1998《钢及钢产品交货一般技术要求》等标准标准和陕西法士特传动集团公司控制要求等 | 生产部（生产车间） | 不列入 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 抽查：部门关键测量过程记录：记录1：2021年6月11日编号为12JS200T-1701111记录，依据：12JS200T二轴一挡齿轮、设备信息正确、保存期限3年信息量满足要求。记录2：2021年7月19日编号为12JSDX240T-1701110记录，依据12JSDX240T二轴倒挡齿轮、设备信息正确、保存期限三年。信息量满足要求。 | 生产部（生产车间） | 不列入 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。台账包括监视设备。企业采用计算机对测量设备进行管理，先进高效。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送中国航发南方工业有限公司计量实验室校准。查编号为1446367的外径千分尺2021.5.25日检定合格。查编号为173830的外径千分尺2021.5.25日检定合格。查编号为NO.0123的布氏硬度计2021.5.25日检定合格。查编号为2021.01的热电偶2021.5.25日检定合格。现场标识、台账信息和证书一致。 祥见《测量设备溯源抽查表》 | 生产部（生产车间） | 不列入 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理程序》。目前没有软件 | 生产部（生产车间） | 不列入 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：12JSD200T-1707030副箱驱动齿轮外径的测量过程，12JSDX240TA-1707030副箱驱动齿轮高度的测量过程，16748二轴三档箱齿轮外径的测量过程，18869副箱驱动齿轮内径的测量过程，要求已经识别。测量设备按期检定/校准。验证满足要求。测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备是否满足测量过程预期使用要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 生产部（生产车间） | 不列入 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业对《12JSD200T-1707030副箱驱动齿轮外径的测量过程》测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件 | 生产部（生产车间） | 不列入 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了12JSD200T-1707030副箱驱动齿轮外径的测量过程关键测量过程不确定度评定。见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 生产部（生产车间） | 不列入 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理程序》程序规定出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 | 生产部（生产车间 | 不列入 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。 | 生产部（生产车间） | 不列入 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 法定计量单位使用情况 强制检定计量器具是2台电能表。1块水表用于贸易结算。 | 生产部（生产车间） | 不列入 |
| 15 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了辅助材料/消耗性材料的采购建立合格供方目录。有保存评价记录 | 供销部 | 不列入 |
| 16 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 部门采用《顾客满意度调差表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通 | 生产部（生产车间） 供销部 | 不列入 |
| 17 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、水等，年消耗 387吨标煤,不是重点用能单位 | 生产部（生产车间） | 不列入 |
| 18 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备3台件，实际配备3台件，配备率满足要求。 进出次级用能单位应配备2台件，实际配备2台件，配备率满足要求。 | 生产部（生产车间） | 不列入 |
| 19 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 准确度等级满足要求。 | 生产部（生产车间） | 不列入 |
| 20 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 配备的测量设备经过检定 | 生产部（生产车间） | 不列入 |
| 21 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 供电部门和自来水公司每月对总表进行抄表，企业每月对次级用能单位的抄表数据进行比对。 | 生产部（生产车间） | 不列入 |