编     号：0031-2017-2021

现场审核记录

企业名称：广东联塑科技实业有限公司

审核员：                                                          审核日期：2021年9月17日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。部件厂已经根据顾客要求和产品要求及相关法律法规要求导出计量要求。计量要求的识别基本和符合要求。公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 公司已制定《计量要求导出控制程序》，对计量要求的识别方法进行规定 查生产制造中心已根据管材厚度测量过程计量要求，识别所需要的数显卡尺，识别方法基本符合要求。 计量要求的识别基本覆盖主要的工艺检测环境，识别方法基本符合要求。 | 生产制造中心、模具研发中心 | 不列入 |
| 2 | 有无测量设备台帐？是否包括标准物质? 测量设备是否处于有效的校准状态？ 测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？现场抽查1~2测量设备，核对有关信息是否一致。测量设备是否在有效期内，查检定/校准记录。是否按要求形成计量确认记录。计量确认间隔是否已经形成规定 | 6.3.1 测量设备 7.1.1（计量确认）总则 7.1.2计量确认间隔 7．1.4计量确认过程记录 8.3.3不合格测量设备 | 公司已形成《测量设备管理程序》《计量确认程序》。 计量质量检测中心负责建立公司测量设备台账。 抽查的部门均可提供测量设备台账，测量设备已按要求进行管理。 查模具研发中心的外径千分尺（编号059755）设备已经过计量质量检测中心校准(证书编号：QMJ2020110008)，符合要求。 抽查的设备已经对照计量要求进行计量确认，并按文件规定在测量设备台账中表明确认结果，符合要求。已按文件要求形成相关计量确认记录，符合要求。 部门暂无新购测量设备。 暂无不合格测量设备。 | 生产制造中心、模具研发中心 | 不列入 |
| 3 | 是否有测量环境条件的管理程序？是否监视和记录影响测量的环境条件？ 根据环境条件所进行的修正是否予以记录并用于测量过程？ | 6.3.2 环境 | 公司已形成《测量环境管理程序》文件对测量环境进行控制。 生产制造中心的测量环境为常温常湿，无特殊要求。 | 生产制造中心 | 不列入 |
| 4 | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? | 7.1.3设备调整控制 | 部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。 | 生产制造中心、模具研发中心 | 不列入 |
| 5 | 有无不合格测量过程？ 如有，是否按规定处理？ 查日常测量过程检测记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3 不合格控制 8.3.2 不合格测量过程 | 公司已制定《计量不合格控制程序》，对不合格的处置流程进行规定。 查生产制造中心生产记录，没有出现过程失控。 暂未发现不合格测量过程。 | 生产制造中心 | 不列入 |
| 6 | 计量单位使用情况？强制检定管理情况？是否属于定量包装？ | 计量法制要求 | 抽查生产制造中心、模具研发中心的产品标准、生产记录等，没有发现非法定单位的使用。 强检类测量设备（压力表）已经委托顺德计量所检定，符合要求。 该公司不属于定量包装企业，不属于计量器具生产厂家。 | 生产制造中心、模具研发中心 | 不列入 |