编 号：0031-2017-2021

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 广东联塑科技实业有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 4.4（2020年） |  |  |  |
| 部位 |  | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） |  | 5 | 160 | 1 |
| 能源计量器具配备率（%） |  | 100 | 100 | 100 |
| 配备率是否符合要求 |  | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 |  | 符合 | 符合 | 符合 |
| 能源计量器具检定率是否达到要求 |  | 符合 | 符合 | 符合 |
| 审核情况说明： 企业属于重点耗能单位，已编制2020 年《广东省重点用能单位能源利用状况年度报告》。企业消耗能源主要有：水和电 ，2020年共消耗4.4万吨标准煤。 工业用电：该公司由广东省顺德供电公司供电，有3个电能表（三相三线电子式多功能电能表，准确度等级为有功0.5级，有计量合格的铅封）.每月由供电公司抄报月度用电量数据，每月结算。 生产、生活用水：由佛山市自来水公司供给用水，安装了3个水表（准确度等级2.0级）由供水公司每月抄报月度用水量数据，每月结算。 公司已经通过能源管理体系认证，并已根据GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》，配备了各种介质能源计量器具，建立了较完善的能源管理制度，进出用能单位、主要次级用能单位及主要用能设备的能源计量器具配备率符合GB17167-2006标准的要求。 审核组长(签名)_ ________ 受审核方代表（签名） 日期: 2021年9月17日 日期：2021年9月17日 |  |  |  |  |