不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****■EMS****■OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **江西三科检测有限公司** | | |
| **受审核部门** | **检测室** | **陪同人员** | **张姝** |
| **不符合事实描述:**  检测室化学品仓库储存有甲烷、乙醚和三酸，但是未能提供相关MSDS。  **上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **☑ ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  伍光华伍光华  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021.8.15 日 期：2021.8.15 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **验证了纠正措施及整改材料，纠正有效。**  伍光华  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  检测室化学品仓库储存有甲烷、乙醚和三酸，但是未能提供相关MSDS |
| **纠正情况：**  马上联系相关部门提供检测室化学品仓库储存甲烷、乙醚和三酸相关MSDS |
| **原因分析：**  相关人员对检测室化学品仓库储存相关MSDS意识淡薄，没有认识到相关MSDS的重要性。 |
| **纠正措施：**  1.学习ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求  2.学习MSDS相关知识  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生 |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **纠正措施有效**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期：**