项目编号：0854-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 北京六合伟业科技股份有限公司

审核员：                                审核日期：2021年8月17上午日至18日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 生产部已组织识别企业测量管理体系顾客的测量要求、法律法规要求，建立了部门《测量设备计量确认明细表》，验证满足要求。 生产部在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未存在顾客投诉、纠纷、处理等状况。 营销和售后维修部门已组织识别企业测量管理体系顾客的测量要求、法律法规要求，建立了部门《测量设备计量确认明细表》，验证满足要求。 营销和售后维修部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未存在顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 生产部 营销和售后维修部门 | 否 |
| 2 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 公司制定了质量目标并分解到各部门，公司的质量目标及部门分解目标由供应链管理部及营销和售后维修部门实施公司测量管理体系质量目标和本部门的质量目标，并对本部门的质量目标实施情况进行监视、测量和有效评价。 | 供应链管理部 营销和售后维修部门 | 否 |
| 3 | 所查部门计量职能的管理者应规定测量管理体系中所有人员的职责？如果按部门管理可查。 | 6.1人力资源 | 公司制定了质量目标并分解到各部门，公司的质量目标及部门分解目标由供应链管理部及营销和售后维修部门监督实施，并进行考核。 | 供应链管理部 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.1人员的职责 | 查公司LHCL-CL-JH-2102《2021年度测量管理体系培训计划》、《2021年度培训台账》公司对质量手册、程序文件宣贯、GBT19022测量设备标准宣贯培训等组织各部门有关人员进行培训。 抽查部分测量人员的资质情况，营销和售后维修部门，姓名：王雅静，GB/T19022测量管理体系 测量过程和测量设备培训试卷，考试日期：2021年4月17日。 | 生产部 营销和售后维修部门 | 否 |
| 5 | 所查部门是否识别信息资源所用的软件、质量记录和测量设备及技术程序的标识？如果按部门管理可查。 | 6.2信息资源 | 查：编号为JG-CL-SC-2021《管理手册》已受控，现行有效。 | 营销和售后维修部门 | 否 |
| 6 | 所查部门的程序是否形成必要详细程度的文件？ | 6.2.1程序 | 查：编号为LH-CLCX-12-2021《外部供方管理程序》已受控，现行有效。 | 营销和售后维修部门 | 否 |
| 7 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 抽查：测量管理体系内部客户满意度问卷调查表记录：记录1： 2021年6月8日编号为LHCL-JL-050满意度调查表，联系人王燕，保存期限1年，满足要求。记录2：2021年6月7日编号为LHCL-JL-050满意度调查表，联系人王燕，保存期限1年，满足要求。，批准人：袁妮。记录信息量满足要求。 | 供应链管理部 营销和售后维修部门 | 否 |
| 8 | 在测量管理体系中应提供并标识满足规定的计量要求所需的所有测量设备？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件应形成文件？ | 6.3物资管理 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。台账包括监视设备16台。企业采用软件对测量设备进行管理，先进高效。 。现场标识、台账信息和证书一致。测量设备使用环境条件满足要求。祥见《测量设备溯源抽查表》 | 供应链管理部 生产部 | 否 |
| 9 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门，已建立《合格供方台账》。查验供方识别、选择、评价和监视相关记录，仪器仪表供应方-北京时代航宇仪器科技有限公司等供方2020年4月10日 录 | 供应链管理部 | 否 |
| 10 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 抽查生产部测量设备计量确认情况。生产部编制测量设备校准计划，各部门按计划将到期设备送质量部，质量部统一外送校准；计量人员对校准证书的有效性进行确认，岗位人员对测量设备的适宜性进行确认；测量设备的检定校准情况符合要求，信息与台账一致。 抽查的测量设备已经识别对应计量要求，对照计量要求形成《测量设备计量确认一览表》。通过《测量设备台账》对测量设备的计量确认间隔进行表述，符合文件规定。 公司测量设备的确认间隔均为12个月，与企业沟通后，企业决定根据实际情况，参考校准规范，运用统计技术，合理确定测量设备的确认间隔。 没有发现不合格测量设备 | 生产部 | 否 |
| 11 | 部门测量要求是否在经确认的测量设备上，对影响其性能的调整装置进行封印或采取其他保护措施都经识别？ | 7.1.3设备调整控制 | 抽查供应链管理部测量设备计量确认情况。计量人员对校准证书的有效性进行确认，岗位人员对测量设备的性能调整进行封印或其他保护措施；，信息与台账一致。没有发现不合格测量设备 | 供应链 管理部 | 否 |
| 12 | 部门测量在适用时，计量确认过程的记录是否应注明日期并由授权人审查批准以证明结果的正确性？ | 7.1.4计量确认过程记 录 | 抽查供应链管理部测量设备计量确认情况，信息与台账一致。 抽查的测量设备已经识别对应计量要求，对照计量要求形成《测量设备计量确认一览表》。通过《测量设备台账》对测量设备的计量确认间隔进行表述，符合文件规定。 没有发现不合格测量设备 | 供应链 管理部 | 否 |
| 13 | 部门测量要求是否对作为测量管理体系组成部分的测量过程进行策划、确认、实施、形成文件和加以控制？能否识别和考虑影响测量过程的影响量？ | 7.2测量过程 | 抽查生产部测量设备测量过程情况。生产部编制测量设备测量过程进行策划、确认、实施、形成文件，各部门按策划将测量过程文件送生产部，生产部统一加以控制； 每一个测量过程的完整规范应包括所有有关设备的标识、测量程序、测量软件、使用条件、操作者能力和影响测量结果可靠性的其他因素。测量过程控制应根据形成文件的程序进行。控制测量过程的影响量 | 生产部 | 否 |
| 14 | 部门测量要求是否根据顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？为了满足这些规定要求而设计的测量过程是否形成文件，并确认有效，必要时，是否征得顾客同意？ | 7.2.2测量过程设计 | 抽查营销和售后维修部门测量设备过程设计文件情况。计量人员对根据顾客、组织和法律法规要求确定计量要求，并形成文件，信息与台账一致。 与部门沟通后，部门根据规定要求，参考测量规范，征得顾客同意，形成测量过程文件。 没有发现不合格测量过程设计 | 营销和售后维修部门 | 否 |
| 15 | 测量职能是否保存记录以证明测量过程符合要求？ | 7.2.4测量过程的记录 | 抽查供应链管理部测量过程的记录情况符合要求，信息与台账一致。 没有发现不合格测量过程的记录 | 供应链管理部 | 否 |
| 16 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？溯源性是否形成文件 | 7.3测量不确定度和溯源性 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 测量结果的溯源记录根据测量管理体系、顾客或法律法规的要求的期限予以保存。 | 生产部 | 否 |
| 17 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 部门采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，调查表7份，平均分97.9分，并形成《顾客满意度分析报告》，对顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通，。 | 营销和售后维修部门 | 否 |
| 18 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.4测量管理体系的监视 | 部门采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，并形成《顾客满意度分析报告》，对顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通。 | 供应链管理部 生产部 营销和售后维修部门 | 否 |
| 19 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 | 供应链管理部 | 否 |
| 20 | 企业能源主要品 种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电、水，2020年用电684474度，用水4683吨，折合84.52吨标煤,不是重点用能单位。 企业使用的单项电能表为供电局配备,水表未自来水公司配备，由园区物业公司管理，物业公司每季度给公司发缴费通知单，综合部按单据向物业公司交费。 | 综合部 | 否 |
| 21 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业使用的单项电能表为供电局配备,水表未自来水公司配备，由园区物业公司管理，物业公司每季度给公司发缴费通知单，综合部按单据向物业公司交费。 | 综合部 | 否 |