项目编号：0092-2018-2021

审核员现场审核记录

企业名称：湖南城通塑业科技有限公司

审核员：                                    审核日期： 2021.8.23上午-2021.8.24下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 2020年7月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作： 1，2020年以来增加了国内较先进的设备，产品质量有所提升。 2，加强了产品测量过程控制，增加了对供应商的计量要求。 | 质量管理部 综合管理部技术部 采购销售部 生产部 |  |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，查《2021年公司计量工作质量目标完成统计表》，2021年1-8月均能达标。每月由质量管理部统计考核。 | 质量管理部 综合管理部技术部 采购销售部 生产部 |  |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年6月20日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理周小波主持，由管理者代表熊建华汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。 | 质量管理部 综合管理部技术部 采购销售部 生产部 |  |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 公司测量设备主要委托深圳华科计量检测技术有限公司实施溯源，建立了外部服务供方名单并实施了评价。 | 质量管理部 综合管理部技术部 采购销售部 生产部 |  |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了原材料进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，技术部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理目录》、《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用无环境要求。 抽查：万能试验机, 编号2932， 校准日期：2021年05月07日； 编号2263，型号XNR--400B溶体流动速率仪, 校准日期：2021年05月07日； 编号：3478 非金属材料试验机 校准日期：2021年05月07日； 编号：205648 数显巴氏 硬度计 校准日期：2021年05月07日； 计量设备有计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。 | 质量管理部 综合管理部技术部 采购销售部 生产部 |  |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 提供《计量确认记录表》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 查编号：编号：205648 数显巴氏 硬度计 校准日期：2021年05月07日； 2021年6月2日计量确认符合要求； 编号2263，型号XNR--400B溶体流动速率仪, 校准日期：2021年05月07日；2021年6月2日计量确认符合要求； 编号为1811170852 地中衡 校准日期：2021年05月07日；2021年6月2日计量确认符合要求； | 质量管理部 综合管理部技术部 采购销售部 生产部 |  |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 查《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。 企业今年未增加新的测量过程。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。查《管材断裂伸长率测量过程》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。见《测量过程控制抽查表》。 | 质量管理部 综合管理部技术部 采购销售部 生产部 |  |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 重点抽查了《管材断裂伸长率测量过程》，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质量管理部 综合管理部技术部 采购销售部 生产部 |  |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 提供2021.7.20《顾客满意度分析报告》，采购销售部已对顾客满意进行了收集：5家客户进行电话回访调查；质量管理部下发5份内部顾客满意度调查函,均回收。 计量工作质量目标顾客满意度目标为90%,结果调查显示满意度结果为94%；顾客满意度满足要求。 | 质量管理部 综合管理部技术部 采购销售部 生产部 |  |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司2021年5月10日组织了公司2021年测量管理体系内审，内审分2个组，对公司4个部门进行了全要素的审核，共开出了2不符合项，于5月14日完成整改并关闭。 | 质量管理部 综合管理部技术部 采购销售部 生产部 |  |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业制定了《监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程、一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 质量管理部 综合管理部技术部 采购销售部 生产部 |  |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。目前未出现不合格测量过程。查2020年外审开出了一项不符合项报告：“抽查该公司仓储部使用的(0-3000)㎏地中衡编号为1811170852使用的是校准证书，未作合格确认，不符合GB/T 19022-2003标准7.1.1的要求 ” 企业对不符合组织了纠正，1.立即安排对这台设备进行确认。2针对相关问题进行了培训避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 质量管理部 综合管理部技术部 采购销售部 生产部 |  |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 公司管理评审提出了两项改进措施、内审提出了1项改进措施均得到落实； | 质量管理部 综合管理部技术部 采购销售部 生产部 |  |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位使用规范，企业强检器具共二台件，主要是用于贸易结算称重的（电子台秤、电子汽车衡，均已检定，满足要求。企业无定量包装产品。 | 质量管理部 综合管理部技术部 采购销售部 生产部 |  |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 该企业不是能耗大户，2020年共用电.折合标煤为0.14万吨，能源计量管理满足GB17167要求。 | 质量管理部 综合管理部技术部 采购销售部 生产部 |  |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司认证证书主要用于企业形象宣传和供应商资格申报。 | 质量管理部 综合管理部技术部 采购销售部 生产部 |  |