目编号：0140-2020-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：安徽顺彤包装材料有限公司

审核员：                               审核日期： 2021年9月13日-9月14日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 一年来，公司日常运行中生产、经营、安全、质量管理等方面比去年都有很大提升，企业制定了多项生产管理文件、制度，测量管理体系理念更加深入人心，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。组织机构没有变更。企业建立测量管理体系以来的运行基本充分、适宜，体系运行对实现目标是有效的。 | 管理者代表/ 品质部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了4项质量目标，质量目标有具体考核，指标可测量，质量目标已分解到个部门。经统计2021年1月至6月份质量目标全部完成。 | 品质部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年7月8日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理李东霖主持，由品质部汇报了体系运行情况。其他相关职能部门汇报了本部门所做的测量体系相关工作。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 管理者代表/ 品质部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查现场4台测量设备，都处于有效的检定／校准状态，测量设备有计量确认状态标识，标识清晰，符合要求。 查:品质部实验室、制袋车间环境符合要求。 查《检测仪器设备台账》，共246台件测量设备，其中A类40件、B类206件。 查：品质部，编号：BJGBLH210205电子拉力试验机，证书编号：HF21AX022640002校准日期：2021.07.29。查：品质部实验室，编号无，规格TH603温湿度表，证书编号HF20AA33310003,校准日期2020.11.24。 查；生产部印刷车间，编号：FH2T3温控仪，证书编号：Wtb2021-12-0531,检定日期：2021.07.15。 查：品质部，编号：3321072342，数显千分尺，证书编号Cgc2021-12-0566,检定日期2021.08.10。 现场测量设备的有关信息和检定/校准证书、台账信息一致。符合要求。 公司未建最高计量标准，公司测量设备委托安徽华方计量科技有限公司、桐城市市场监督检验所、苏州朗博校准检测有限公司等机构检定/校准，量值溯源符合要求。 | 品质部、生产部（生产车间）设备部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理程序》对供方管理进行了相关规定。，并对供应商进行选择、确认评价，对供方进行管理。符合要求。 采购部负责测量设备采购供方、设备部负责测量设备检定/校准服务供方管理，查设备部编制了《检定校准服务供方及服务能力评价表》和《合格供方台账（检定校准服务）》，对测量设备检定/校准服务供方进行了评价。采购部编制了《测量设备供方资质调查评价表》和《合格供方台账（检测设备）》，对测量设备供应商进行评价。符合要求。 | 采购部、设备部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准，和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查企业《测量过程及控制一览表》，共识别105个测量过程，其中6个关键测量过程。防伪纸挺度测量过程为关键测量过程，配备的测量设备卧式电脑挺度测试仪，2020年11月23日校准。已验证合格；验证方法正确。 企业没有经验证不合格的测量设备。 | 品质部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业在本审核周期内，没有新增加的关键测量过程。 关键测量过程防伪纸挺度测量过程，编制了《防伪纸挺度测量过程控制规范》，按要求进行过程控制，绘制了控制图。控制图绘制方法正确。对关键测量过程防伪纸挺度测量过程，进行有效性确认，确认方法正确。见附件。 | 品质部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业编制的《测量不确定度管理程序》对测量不确定度评定做出了规定。符合标准要求。 现场重点抽查了关键测量过程防伪纸挺度测量过程，对防伪纸挺度测量过程进行了不确定度评定。评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 品质部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了《顾客满意管理程序》规定了顾客满意度调查的相关要求， 营销部通过《客户意见调查表》来调查客户满意度。符合要求。品质部通过《测量管理体系客户满意度问卷调查表》来收集内部顾客意见。符合要求。 | 品质部、营销部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年6月7日至6月8组织了公司测量管理体系内审，内审分1个组，对公司8个部门和车间进行了审核，共开出了1个不符合项，到目前为止不符合项已全部完成整改。 | 管理者代表/ 品质部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2020年首次审核发现2个不符合项，1、查：品质部提供的检测日期2020年7月30日、表格编号为T06001A0的“基膜检验报告”，报告中没有检验依据、报告编号。 2、查：生产部印刷车间编号：PC396的秒表、编号：T1的3号察恩杯未进行检定/校准。 企业已制定了纠正措施，已进行了整改。经验证2个不符合项已整改完成。同意关闭这两个不符合项。 今年内审发现1个不符合项，责任单位进行了原因分析，制定了纠正措施，到目前不符合项已整改完成。 | 品质部 | 否 |
| 12 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的《体系审核和监视管理程序》规定对列入体系管理的关键测量过程和一般的测量过程使用的测量设备，做好测量设备计量确认。关键测量过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。见附件：《防伪纸挺度测量过程控制监视分析表及控制图》。 | 品质部 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 2020年首次审核发现2个不符合项，企业已制定了纠正措施，已进行了整改。经验证2个不符合项已整改完成。同意关闭这两个不符合项。企业内审开出的不符合项均采取纠正措施，责任单位进行了原因分析，制定了纠正措施，到目前为止不符合项已整改完成。 | 品质部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查看企业技术文件、检验记录、测量设备台账等，能采用法定计量单位。管理符合要求。 企业没有强制检定测量设备。 | 品质部 | 否 |
| 15 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：招投标和企业形象宣传。 | 品质部 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要消耗电能、水，天然气2020年消耗电量8190330千瓦时，水11313吨。天然气20377立方。企业不是重点能耗单位。 | 设备部 | 否 |