不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS** **□FSMS** **□HACCP****■初审□第( )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **犍为县华君水泥制品有限公司** | **陪同人员** | **沈阳春** |
| **受审核部门** | **生产技术部** | **预计整改完成日期** |  |
| **不符合事实描述:****查组织不能计量器具的检定证书，不符合GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5条款当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息；****上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款** **不符合性质：□严重　　　□一般****审核员：****宋明珠，沈剑霜 审核组长：****余家龙 受审核方代表：****日 期：2021.8.22 日 期：2021.8.22 日 期：2021.8.22**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**