## 监控记录
附C 探管井斜角测量过程控制监视分析表及控制图
过程名称： |  | 探管井斜角过程 |  |  | 被测参数: |  | （45︒±0.1︒） |  |  | 公差： |  | T=0.2︒
测量仪器： |  | 测斜仪校验台 |  |  | 测量范围: |  | (0-360）° |  |  | 允许誤差： |  | ±0.033°
[5 empty] | 监控方式： |  | 使用测斜仪校验台
日 期： |  | 2021-04-15 | 2021-05-13 | 2021-06-07 | 2021-06-17 | 2021-06-28 | 2021-07-07 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 2021-08-04 | 2021-08-13 | 2021-08-19 | 2021-08-20
测 量 值 | 1 | 45.02 | 45.01 | 45.01 | 45.01 | 45.02 | 45 | 45.02 | 45.01 | 45.03 | 45.02 | 45.01 | 45
| 2 | 45.02 | 45 | 45.02 | 45 | 45.01 | 45.02 | 45.01 | 45.01 | 45.01 | 45.01 | 45 | 45.01
| 3 | 45.01 | 45.02 | 45.01 | 45.02 | 45.01 | 45 | 45.01 | 45.01 | 45.01 | 45.01 | 45.01 | 45.01
| 4 | 45.01 | 45.02 | 45.02 | 45.02 | 45.02 | 45.02 | 45.03 | 45.01 | 45.01 | 45.01 | 45.01 | 45.01
| 5 | 45.02 | 45.01 | 45.02 | 45.01 | 45.01 | 45.02 | 45.03 | 45.02 | 45.02 | 45.02 | 45.01 | 45.02
平均值(X) |  | 45.016 | 45.012 | 45.016 | 45.012 | 45.014 | 45.012 | 45.02 | 45.012 | 45.016 | 45.014 | 45.008 | 45.01
全距（R) |  | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02
| X | 2021-04-15: 45.0135; 2021-06-07: UCLx=X+A2R; 2021-06-28: 45.0222; 2021-07-19: A2; 2021-07-30: 0.577; 2021-08-13: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-04-15: 0.015; 2021-06-07: LCLx=X-A2R; 2021-06-28: 45.0048; 2021-07-19: D3; 2021-07-30: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.03171 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 45.0135 | 45.0135 | 45.0135 | 45.0135 | 45.0135 | 45.0135 | 45.0135 | 45.0135 | 45.0135 | 45.0135 | 45.0135 | 45.0135
UCLx |  | 45.0222 | 45.0222 | 45.0222 | 45.0222 | 45.0222 | 45.0222 | 45.0222 | 45.0222 | 45.0222 | 45.0222 | 45.0222 | 45.0222
LCLx |  | 45.0048 | 45.0048 | 45.0048 | 45.0048 | 45.0048 | 45.0048 | 45.0048 | 45.0048 | 45.0048 | 45.0048 | 45.0048 | 45.0048
R均值 |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
UCLr |  | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171 | 0.03171
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-05-13: 米秀勇; 2021-07-30: 审核：; 2021-08-04: 芮妍