项目编号：0197-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：北京合康科技发展有限责任公司

审核员：                      审核日期：2021年8月24日8:30--25日12:30

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业一年来，测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。 企业在2021年5月，获得北京市经济和信息化局《北京市“专精特新”中小企业》、2021年5月，获得北京市经济和信息化局《北京市专精特新“小巨人”企业》。 虽然受疫情影响，2020年营业总收入也保持6398万元水平。 截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 本年度企业组织机构没有变更。 | 管理者代表、综合管理中心（质量管理部） | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 规定了公司的计量方针4项，质量目标与计量方针一致。基本覆盖标准要素。质量目标已经分解到有关部门和车间。本年度企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计分析。 查《2021 年1.2季度质量目标完成情况统计》，制定的4项目标，完成情况达到质量目标要求，有考核分类和考核记录。 | 管理者代表、综合管理中心（质量管理部）、 研发生产中心、营销中心、生产车间 | 否 |
| 3 | 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？ | 6.2.3记录 | 现场抽查： - 《探管精度检验记录表》。报告内容有：产品检验标准、检测仪器及参数、检测项目及技术要求。检测结果：合格、检验员：米秀勇、校验员：芮妍。检验日期：2021年8月10日。检验人员按标准要求进行操作，记录清楚无涂。记录保存期限3年。 | 综合管理中心（质量管理部）、生产车间 | 否 |
| 4 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年1月4日 09：00～17：30，组织了公司2021年质量、环境、职业健康安全体系、测量管理体系一体化管理体系管理评审。会议由公司总经理薛维主持，管理者代毛小娟做了2020年质量、环境、职业健康安全、测量管理体系实施报告。肯定了公司测量管理体系运行情况及公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。公司2021年，将加强对测量管理体系标准进行学习，学习后根据体系要求对计量器具的管理工作进行全面梳理，将体系要求融合到日常的管理当中，优化和改善计量器具的管理工作。会议落实了相关责任部门，制定了相应的整改措施和计划。会议形成了管理评审报告。 | 管理层、综合管理中心（质量管理部） | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 营销中心负责建立和评价测量设备合格供方名录，抽查数显游标卡尺的生产厂家--哈尔滨量具刃具集团有限公司相关资料。综合管理中心负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备，委托“广州广电计量检测股份有限公司”等机构进行检定/校准。经核对上述两机构资料，企业已对外部合格服务方建有名录和业绩评定。对合格供方业绩、服务质量、资质、诚信等方面，进行了供方评价。有合格供方资质、授权范围等资料，符合标准要求。 | 营销中心、综合管理中心（质量管理部） | 否 |
| 6 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 公司有测量设备台帐，使用的95台件测量设备列入体系管理。公司编制《测量设备台账》，综合管理中心负责测量设备全过程管理。现场抽查测量设备校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 现场粘贴有计量确认标识，台账信息和证书信息一致。 查企业探管调校室、电装组，测量设备使用环境条件，满足设备使用要求。 公司未建计量标准，使用测量设备均委外送检到：“广州广电计量检测股份有限公司、北京市石景山区计量检测所”等机构进行检定/校准。广州广电计量检测股份有限公司(CNAS L0446)、北京市石景山区计量检测所：计量检定机构授权证书号（京）法计（2018）05号。两机构认可能力和检测范围有效并符合企业需求。现场经抽查编号20004081975的压力表、编号B16-01的螺纹塞规等8台设备。设备检定/校准结果合格，证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 企业量值溯源符合标准要求。量值均溯源至法定计量机构或社会公用标准。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 综合管理中心（质量管理部）、 生产车间、研发生产中心 | 否 |
| 7 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查关键测量过程“探管井斜角测量过程”，其测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《探管井斜角测量过程计量要求导出和计量验证记录表》。 企业的测量设备《计量确认明细表》，对93台测量设备进行了计量确认和计量确认过程验证。现场标识使用满足要求。 对于验证不合格的测量设备，企业规定应采取停用措施，实施报废处理或者进行维修后再检定/校准。 | 综合管理中心（质量管理部）、 生产车间 | 否 |
| 8 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 查《测量过程控制一览表》，无新增测量过程。企业共识别了308个测量过程，其中30个关键测量过程，84个重要测量过程。编制了《探管井斜角测量过程控制规范》，并按规范进行有效控制。 企业对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。测量过程的技术要求均满足技术标准要求。 抽查关键测量过程“探管井斜角测量过程”，其测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求。 抽查了关键测量过程“探管井斜角测量过程”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附件《探管井斜角测量过程测量过程有效性确认记录》。 企业本年度无新增关键测量过程。 | 综合管理中心（质量管理部）、 生产车间 | 否 |
| 9 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了探管井斜角测量过程测量过程不确定度评定，方法正确。见附件《探管井斜角测量过程不确定度评定报告》。 | 综合管理中心（质量管理部） | 否 |
| 10 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 2020年度顾客满意度调查工作是由营销中心负责，从2020年12月01日开始，至2020年12月15日结束。调查的对象是使用公司地质矿山、油田井下（孔内）测斜仪产品的主要客户。 截止2020年12月15日，共收到《顾客评价意见表》33份，其中煤炭产品用户提交10份，石油产品用户提交23份，《顾客评价意见表》详见附件。年度顾客满意度96.28%。符合质量目标考核要求。 | 综合管理中心（质量管理部）、营销中心 | 否 |
| 11 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 2021、6、3--2021、7、15，组织了公司2021年质量、环境、职业健康安全体系、测量管理体系一体化管理体系内部审核。测量管理体系内审，由管理者代表毛小娟组织。内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、整改记录规范。审核中发现测量管理体系一个不符合项，有关部门及时制定了纠正措施，并马上进行整改。7月21日前完成整改工作，不符合项已关闭。企业通过内审工作，可以对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审查，达到了发现问题马上解决的目的，收到了很好的效果。 | 管理者代表、管理层 | 否 |
| 12 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对列入体系管理的重要测量过程控制和重要的测量过程控制，对测量过程中的测量方法、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。 | 综合管理中心（质量管理部） | 否 |
| 13 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 公司对2020年认证审核中确定的1个不符合项，及时制定了纠正措施，并已完成整改。经审核组现场审核，通过对实施完成情况跟踪及进行现场查验，确认该不符合项，所采取的纠正措施及时、正确，完成情况良好并持续有效，同意关闭不符合项。 公司不合格测量设备控制，是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。目前未出现不合格测量过程。 | 综合管理中心（质量管理部） | 否 |
| 14 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 经验证，公司已将经确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。 | 综合管理中心（质量管理部） | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 公司95台件测量设备列入计量管理工作，其中，4台强检测量设备。测量设备按管理规定的检定周期送检。抽查企业8件测量设备，溯源管理较好。查文件、记录、报表等资料中，计量单位的使用，符合计量法制要求。 | ### 综合管理中心（质量管理部） | 否 |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书。 - 用于开发国内和海外市场企业形象广告宣传； - 用于企业产品招投标加分。 | 综合管理中心（质量管理部） | 否 |
| 17 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电。企业2020年度电耗91521千瓦时。2020年总能耗折合11.248吨标煤。不是重点用能单位。 | 综合管理中心（质量管理部） | 否 |