编号：0132-2019-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 大庆市通联机械设备制造有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 综合服务部 陪同人员:贾秀双 | | | |
| 不符合事实描述：  抽企业新增测量设备检定校准服务供方《大庆油田新世纪仪器仪表检测有限公司》未对该供方进行评价不符合GB/T190222-2003条款6.4 外部供方  不符合认证审核准则条款号：GB/T190222-2003条款6.4 外部供方  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  审核员(签名)\_f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_8cd4a09acdae776ebc5600945622de3\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_a29e8017b1030a3f29ff7af923d2878\_\_\_\_\_\_\_  日期:2021.8.23 | | | |
| 纠正措施: 1.对新增测量设备服务供方进行评价，确认其满足要求，  2.对其它类似问题进行检查，杜绝类似问题的发生。  企业部门代表签名: a29e8017b1030a3f29ff7af923d2878 审核员签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b | | | |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。  审核组代表签名: f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 日期:2021.8.23 | | | |

可另附页