编    号：0043-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：埃梯梯智慧水务科技有限公司

审核员：                                           审核日期：2021年09月23日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 6.1.2能力和培训 | 企业每年进行一次内审，于2021年07月05日，组织了测量管理体系内部审核，对体系涉及的所有部门进行了全要素的审核，发现了一个次要不符合项，在规定时间内采取了纠正措施，验证有效，已关闭。 检查办公室提供的2021年度测量体系内审资料时，参加审核的两名内审员汤升华、王克功，未能提供具有审核能力的证明，不满足标准6.1.2条款。 企业于2021年08月14日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总管理者代表汤升华主持，根据管理评审内容的要求，管代及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，形成了管理评审报告，并输出一项事项，规定了完成时间， 满足要求。 | 质检部 办公室 | 次要 不符合项01 |
| 2 | 查找企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 | 质检部 | 否 |
| 3 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查 Q/ATT 07.00-2019《测量管理体系手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标五项一致，有具体指标可测量，查QR-6.2-01《2021年度质量目标展开表》及《2021年1-8月份目标考核表》，2021年的质量目标由质检部统计考核，均达标。 | 质检部 | 否 |
| 4 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业在一年内未有新增关键测量过程。查看了企业已识别的测量过程：外型尺寸测量、耐压测试、绝缘电阻检测、介电性能检测、耐压强度测试、流量测试、接地电阻检测、功率测试等测量过程，抽查了重要测量过程：供水设备耐压强度测试过程，测量过程识别正确，配备的测量设备，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见供水设备耐压强度测试过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《供水设备耐压强度测试过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》，测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《供水设备耐压强度测试过程监视统计记录表》及《供水设备耐压强度测试过程质控图》。 | 质检部 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的一个不符合项的整改情况： 1）、生产车间使用的“激光切割机”自带测量软件，公司未对其测量软件进行识别控制，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.2.2条款。 企业采取了纠正措施：提供了《测量软件登记清单》，已经将“激光切割机”自带测量软件CypCut6.3,列入管理，清单中规定了确认周期、确认人、确认结果，满足要求。 上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效,同意关闭。 | 质检部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 质检部 | 否 |
| 7 | 强制检定、法定计量单位的使用情况。 | 计量法制要求 | 企业无强制检定计量器具。检查了质检部的相关质量记录，均能使用法定计量单位。 | 质检部 办公室 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及招投标等，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 质检部 办公室 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 一年来企业的资质及组织机构的变更情况：由于人员变动，管理者代表由原来的魏成涛变更为汤升华，变更时间为2021年03月05日，企业的其他资质及组织机构无变更。 | 质检部 办公室 | 否 |