编号：0060-2017-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 大庆宝合石油科技有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员:郭晓晨 | | | |
| 不符合事实描述：  抽企业新增测量设备检定校准服务供方《大庆油田新世纪仪器仪表检测有限公司》未对该供方进行评价不符合GB/T19022-2003条款6.4 外部供方  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003条款6.4 外部供方  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  审核员(签名)\_\_f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_464bc74857f7f89c467b590c7f87ac8\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_0bbd88e31aba262e9b1114bb5c633d5\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2021.8.27 | | | |
| 纠正措施: 1.立即对该服务供方进行评价，确认其满足企业要求  2.对其它服务供方进行检查杜绝类似问题的发生。  企业部门代表签名: 0bbd88e31aba262e9b1114bb5c633d5 审核员签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b | | | |
| 纠正措施完成情况 纠正措施已完成，符合要求，同意关闭。  审核组代表签名: f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 日期:2021.8.27 | | | |

可另附页