项目编号：0823-2021

审核员现场审核记录

企业名称： 丹阳龙江钢铁有限公司

审 核 员：                               审核日期：2021年9月11日～9月12日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司是炼钢行业的企业，主要产品钢坯、钢筋年产量160万吨。 公司管理者代表王立贵为企业的生产部厂长。企业管理者清楚建立测量管理体系的重要性。企业通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门生产部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是从产品标准、检验标准和客户要求中进行识别，公司使用的标准包含GB/T1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》、GB/T223系列标准、GB/T228.1-2010《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》等。 公司目前管理还存在如下主要问题：对体系的要求理解不够，人员计量意识欠缺,未能熟练运用科学的方法管理测量设备。公司规划希望通过人员培训，加强计量器具的监视，保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者代表 生产部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是生产部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者6项职能。管理者代表8项职能，计量职能部门生产部的12项职能。其它相关部门职能在LG/MMSP0001-2021《计量职责管理程序》中加以规定。 | 总经理,管理者代表,生产部,办公室,采购部,人事部,能环部,设备部,成品库,质检部,安全部,原料厂,中心仓库 | 否 |

| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 生产部已组织识别企业产品进厂原材料检验、生产过程、出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。 | 管理者代表 生产部 销售部 人事部 质检部 原料厂 中心仓库 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业建立了LG/MMSP0003-2021《计量目标管理控制程序》，生产部组织规定了公司的计量方针及4项计量工作目标。目标已分解到生产部各厂区，有具体指标可测量。 | 总经理，管理者代表，生产部，销售部，人事部，能环部，设备部，产品库，质检部，安全部，原料厂，中心仓库 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年07月08日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理陈天榕主持，由管理者代表王立贵汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的测量过程控制规范的编制及计量确认标识的粘贴2个方面的问题落实了整改部门。 | 总经理,管理者代表,生产部,办公室,采购部,销售部 | 否 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员20人，编制了测量人员情况一览表。 企业通过LG/MMSP0001-2021《计量职能管理程序》和LG/MMS-2021《测量管理手册》职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 生产部编制了LG/MMSP-0005-2021《人力资源管理程序》规定了各类人员能力要求，查企业为建立测量管理体系，已制定了2021年度三项测量体系培训计划，目前已完成三项培训。查培训记录，有培训项目、培训老师、培训评价等信息。企业人员配置、能力满足要求。 | 生产部，办公室,采购部,销售部，人事部，能环部，设备部，产品库，质检部，安全部，原料厂，中心仓库 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为GB/T1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》、GB/T223系列标准、GB/T228.1-2010《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》等，均受控有效。 现场抽查生产部《钢铁企业能源计量器具配备和管理要求》、LG/ZYZJ14-2018《热轧带肋钢筋产品检验规程》等文件，现行有效，受控较好。 | 生产部，办公室,采购部,销售部，人事部，能环部，设备部，产品库，质检部，安全部，原料厂，中心仓库 | 否 |
| 8 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了LG/MMSP0008-2021《记录体系记录控制程序》。抽查：生产部记录，信息量满足要求。查质检部机械性能原始记录，信息量不全，没有记录管理编号,不满足要求。 | 生产部，办公室,采购部,销售部，人事部，能环部，设备部，产品库，质检部，安全部，原料厂，中心仓库 | 不符合 01 |
| 9 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了LG/MMSP0010-2021《测量设备管理程序》，企业规定了生产全过程、经营、能源、安全、环保等测量设备列入体系管理，企业编制了《测量设备台账》生产部负责测量设备全过程管理。 | 生产部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了LG/MMSP0012-2021《外部供方管理程序》文件。 设备部负责建立和评价测量设备合格供方名录。生产部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备全部委托丹阳市检验检测中心进行检定校准。 未见评价记录，不符合标准要求。 | 生产部 销售部 设备部 质检部 能环部 | 不符合 02 |
| 11 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了LG/MMSP0013-2021《测量设备计量确认管理控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 生产部 能环部 安全部 设备部 质检部 | 否 |
| 12 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了LG/MMSP0015-2021《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 生产部 能环部 安全部 设备部 质检部 | 否 |
| 13 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了LG/MMSP0009-2021《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 生产部 能环部 安全部 设备部 质检部 | 否 |

| 14 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了LG/MMSP0016-2021《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了102个测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分关键和重要测量过程进行管理。关键控制测量过程《直读光谱仪测量过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 生产部 能环部 质检部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了LG/MMSP0017-2021《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 现场重点抽查了化学成分分析等测量过程不确定度评定，方法正确。详见附件《测量不确定度评定报告》。 | 生产部 能环部 设备部 质检部 安全部 | 否 |
| 16 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该单位未建立最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备均送至丹阳市检验检测中心检定/校准。 | 生产部 能环部 设备部 质检部 安全部 原料厂 中心仓库 | 否 |
| 17 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。详见控制图。 | 生产部 能环部 设备部 质检部 安全部 原料厂 中心仓库 | 否 |
| 18 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了LG/MMSP0002-2021《顾客满意度收集分析控制程序》，采取质量分析会和《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。上半年内部顾客满意度为96%。 | 生产部 销售部 | 否 |

| 19 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司每年进行一次体系内审，本年度于2021年6月22日-6月25日单独组织了公司测量管理体系内审，内审分1个组，对公司9个职能部门及9个厂区进行了全要素的审核，共开出了2不符合项，于6月30日完成整改。 | 生产部,质检部,采购部,能环部,设备部,办公室,销售部,人事部,安全部,各厂区 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了LG/MMSP0018-2021《测量管理体系审核和监视管理程序》。 查硅锰合金称重测量过程能按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 生产部 | 否 |
| 21 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。对不合格的测量过程能够按照LG/MMSP0019-2021《不合格管理控制程序》规定执行。 | 生产部 能环部 设备部 质检部 安全部 原料厂 中心仓库 | 否 |
| 22 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了LG/MMSP0020-2021《纠正和预防措施管理程序》文件，其中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 生产部 能环部 设备部 质检部 安全部 原料厂 中心仓库 | 否 |
| 23 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业规定了1061台测量设备纳入体系管理，其中193台件测量设备列入强制检定，随机抽查压力表溯源管理较好。 工业产品生产许可证在有效期内。 | 生产部 | 否 |