编  号：0096-2018-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：北京华夏源洁水务科技有限公司

审核员：             审核日期： 2021年08月27日 上午至2021年08月28日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业测量管理体系运行一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。对投诉的处理情况：企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2以顾客为关注焦点 | 一年来，测量管理体系在企业的运行平稳，企业在管理、生产、经营、安全、销售等方面均有一定的提升。无违反法律、法规和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业的产品质量、测量设备、测量过程等在持续满足客户的测量要求方面，通过顾客满意度调查来得以证明。2021年5月的内部客户调查情况，满意度达到97.22%，满意度达到97.22%。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。 企业的组织机构无变更。 企业的产品没有增加。 | 管理层 品控部 生产部 采购管理部 技术工艺部 营销管理部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了5项质量目标，可测量，由品控部统一考核。查2021年《计量工作质量目标完成统计表》，已将质量目标分解到了7个部门，各个部门均已按照质量目标分解的要求完成了相应的目标值。符合要求。 | 品控部 生产部 采购管理部 技术工艺部 营销管理部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审会的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年6月25日开展了单体系管理评审，会议由企业总经理赵秀英主持，管理者代表刘海芹汇报了体系运行情况。 评审范围覆盖了企业的7个部门，涉及测量管理体系运行情况、质量目标完成情况、人力资源及培训情况、测量过程控制情况、设备溯源性管理等。 会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。表明了测量管理体系的有效运行，使企业在产品质量、生产、经营、安全环保、能源管理等诸方面得到有效提升。同时，对目前存在的测量设备管理较为薄弱、文件的管理力度不够等问题，提出了改进建议，并落实了整改部门。 管理评审结论为：公司测量管理体系运行情况正常有效，符合GB/T 19022-2003标准的要求。 | 管理层 品控部 | 否 |
| 4 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业无新增外部供方。 查检定校准服务供方的《合格供方名录》，共3家服务供方，查《校准服务供方调查评定及评价表》，已对该3家供方提供的服务进行了持续评价和监视，符合要求。 查测量设备的《合格供方名录》共10家供方，查《测量设备供方资质调查评定及评价表》，已对该10家供方提供的产品及服务进行持续评价和监视，符合要求。 查采购管理部，未提供出生产物资“主要供应商名录”中的供应商“北京市鑫金诚源金属材料有限公司”的供方评价资料。不符合认证审核准则条款 “6.4外部供方”的要求。 | 品控部 采购管理部 | 不符合01 |
| 5 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业规定：一般每年一次内审，企业内有重大事件或机构有重大调整时经主管领导批准后可追加审核。 企业于2021年5月25日-26日单独组织了测量管理体系内审，对企业7个部门进行了全要素审核，共出具了1个不符合项，并已完成了整改。符合要求。 | 管理层 品控部 生产部 采购管理部 技术工艺部 营销管理部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次持续监视。抽查“Φ600稳流罐压力密封试验压力检测过程”的《测量过程监视记录及控制图》显示:2020年10月到2021年8月已对该测量过程进行了持续监视，测量数据均满足测量过程的技术要求。见附2《测量过程监视记录及控制图》，符合要求。 查“计量确认过程验证记录表”1份，对关键测量过程，使用的测量设备进行了计量确认和验证。测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 | 品控部 | 否 |
| 7 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格 控制 | 经审核组确认，企业2020年度测量管理体系监督审核中未出具不符合项。 | 品控部 生产部 | 否 |
| 8 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业内审发现了1个不符合项，涉及的条款为“6.2.1程序”，查“2021年度测量管理体系内审不符合项整改报告”已分析原因并及时整改，不符合项已与2021年6月9日关闭。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价纠正和预防措施的有效性，实现持续改进。符合要求。 | 品控部 生产部 | 否 |
| 9 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业共有17台测量设备纳入测量管理体系过程控制管理，能按照测量设备的管理要求规范管理。企业无强制检定的测量设备。 查：《测量设备台账》、《测量过程及控制一览表》等文件记录，计量单位的使用符合要求。 | 品控部 生产部 | 否 |
| 10 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。企业测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 企业测量管理体系认证证书用于： 1)开发国内市场 2)企业形象广告宣传 3)企业产品招投标 | 品控部 营销管理部 | 否 |