危险源识别与评价表

单位：拆解部（包括车间）

| 序号 | 作业活动点 | 潜在危害因素 | 状态 | 时态 | 可能导致的事故 | 评价方法 |  |  |  | 重大危险源 | 现有控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | LEC值法 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
| 1 | 人员 | 用电不慎，人员触电 | 正常 | 现在 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 25 | 是 | 设置警示标识 |
| 3 |  | 电脑屏幕辐射危害人体 | 正常 | 现在 | 辐射 | 1 | 6 | 1 | 15 | 是 | 执行有关法律法规 |
| 4 |  | 地滑摔伤 | 正常 | 现在 | 人身伤害 | 1 | 6 | 1 | 15 | 是 | 设置警示标识，及时清扫保持清洁 |
| 5 |  | 高温中暑 | 正常 | 现在 | 人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 18 | 是 | 执行有关法律法规 |
| 6 |  | 人员处于车辆尾气中 | 正常 | 现在 | 损害呼吸系统健康 | 1 | 6 | 1 | 15 | 是 | 执行有关法律法规 |
| 7 |  | 人员处于噪音中 | 正常 | 现在 | 损害听力及心理影响 | 1 | 6 | 15 | 25 | 是 | 安装隔音设备 |
| 8 |  | 人员上下班发生意外交通事故 | 正常 | 现在 | 伤亡事故 | 1 | 6 | 15 | 25 | 是 | 安全教育 |
| 9 | 生 产 区 域 | 配电装置材质质量不好，短路、漏电 | 正常 | 现在 | 火灾 | 3 | 6 | 15 | 270 | 是 | 及时更换，定期检修 |
| 10 |  | 电缆敷设不规范，易老化 | 正常 | 现在 | 火灾 | 3 | 6 | 15 | 270 | 是 | 及时更换，定期检修 |
| 11 |  | 电路输送线负荷过载 | 正常 | 现在 | 火灾 | 3 | 6 | 15 | 270 | 是 | 及时更换，定期检修 |
| 12 |  | 车间布置不合理，空间小 | 正常 | 现在 | 人身伤害、伤亡 | 3 | 6 | 15 | 270 | 是 | 及时清扫保持清洁 |
| 13 |  | 机器故障 | 异常 | 将来 | 人身伤害、伤亡 | 3 | 6 | 15 | 270 | 是 | 安全教育，保持安全距离 |
| 14 |  | 缺少机械防护装置 | 正常 | 现在 | 人身伤害、伤亡 | 3 | 6 | 15 | 270 | 是 | 定期检修 |

危险源识别与评价表

单位：厂区车间

| 序号 | 作业活动点 | 潜在危害因素 | 状态 | 时态 | 可能导致的事故 | 评价方法 |  |  |  | 重大危险源 | 现有控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | LEC值法 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
| 15 |  | 缺少安全连锁防护装置 | 异常 | 将来 | 人身伤害 | 3 | 6 | 15 | 270 | 是 | 及时更换，定期检修 |
| 16 |  | 电器设备绝缘损坏 | 异常 | 将来 | 人身伤害、伤亡 | 3 | 6 | 15 | 270 | 是 | 定期检修 |
| 17 |  | 电气设备屏护装置安装不牢固 | 异常 | 将来 | 人身伤害、伤亡 | 3 | 6 | 15 | 270 | 是 | 固定牢固，定期检修 |
| 18 |  | 带电体与其他设备安全距离 | 异常 | 将来 | 人身伤害、伤亡 | 3 | 6 | 15 | 270 | 是 | 安全教育 |
| 19 |  | 设备误操作 | 异常 | 将来 | 人身伤害、伤亡 | 3 | 6 | 15 | 270 | 是 | 安全教育正确操作 |
| 20 |  | 作业接线未按规定 | 异常 | 将来 | 人身伤害、伤亡 | 3 | 6 | 15 | 270 | 是 | 安全教育规范操作 |
| 21 |  | 无漏电保护装置 | 正常 | 现在 | 人身伤害、伤亡 | 3 | 6 | 15 | 270 | 是 | 定期检修 |
| 22 |  | 无安全标志 | 正常 | 现在 | 人身伤害、伤亡 | 3 | 6 | 15 | 270 | 是 | 设置警示标识 |
| 23 |  | 电缆铺设不合理 | 正常 | 现在 | 人身伤害、伤亡 | 3 | 6 | 15 | 270 | 是 | 定期检修，合理设置 |
| 24 |  | 电机运转噪声 | 将来 | 异常 | 人身伤害 | 3 | 6 | 15 | 270 | 是 | 发放隔音装置 |
| 25 |  | 碰撞摩擦噪声 | 将来 | 异常 | 人身伤害 | 3 | 6 | 15 | 270 | 是 | 发放隔音装置 |
| 26 |  | 噪声性耳聋 | 将来 | 异常 | 人身伤害 | 1 | 6 | 15 | 25 | 是 | 定期检查 |
| 27 |  | 零部件倒塌或滑落伤人 | 正常 | 现在 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 25 | 是 | 定期检查 |
| 28 |  | 用易燃的有机溶剂清洗零件 | 正常 | 现在 | 辐射 | 1 | 6 | 1 | 15 | 是 | 安全教育规范操作 |
| 29 |  | 启动车辆前未检查车辆周围情况 | 正常 | 现在 | 人身伤害 | 1 | 6 | 1 | 15 | 是 | 安全教育规范操作 |
| 30 |  | 拆装轮胎、车轿、大梁、变速箱等较重零部件物料未垫稳、捆装不稳固而意外滑落倒塌砸伤人员 | 正常 | 现在 | 人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 18 | 是 | 安全教育规范操作 |
| 31 |  | 工件、刀具夹持不紧机械伤害 | 正常 | 现在 | 人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 18 | 是 | 安全教育规范操作 |
| 32 | 拆解油箱 | 未经培训进行特殊工种作业 | 正常 | 现在 | 人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 18 | 是 | 安全教育规范操作 |
| 33 | 拆解油箱 | 使用工具操作失误 | 正常 | 现在 | 人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 18 | 是 | 安全教育规范操作 |
| 34 | 拆解油箱 | 油箱爆炸 | 正常 | 现在 | 人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 18 | 是 | 安全教育规范操作 |
| 35 | 引爆安全气囊 | 安全气囊爆炸 | 正常 | 现在 | 人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 18 | 是 | 安全教育规范操作 |
| 36 | 引爆安全气囊 | 操作失误 | 正常 | 现在 | 人身伤害 | 1 | 6 | 7 | 18 | 是 | 安全教育规范操作 |

编制：张起昌   日期：2021年9月4日                             审批： 夏彩玲  日期：2021年9月4日