受理编号：0179-2020－2021

审核员现场审核记录

企业名称：广州河东科技有限公司

审核员：                          审核日期：  2021年8月31日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公司如何确保充足的人力资源？公司通过什么方式加强员工对测量管理体系的认识？ | 6.1人力资源 | 公司已经制定《管理手册》，明确对人员培训的要求，并进行了规定。公司已经制定年度培训计划。2020年主要培训测量管理体系初次动员会暨标准宣贯、测量管理体系标准宣贯、测量管理体系标准培训、测量过程的控制等内审员培训等内容。查2021年5月21日进行了《测量管理体系标准宣贯》记录，可提供培训签到表和ppt课件；2021年6月21日进行了《测量过程的控制》记录，可提供培训签到表和ppt课件；并已经对培训有效性进行评价。公司已进行了内审员培训。 | 行政人事部 | 不列入 |
|  | 是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ | 6.3.1 测量设备 | 公司已制定《测量设备台帐》。所抽查的测量设备均处于有效的校准状态。测量设备在受控的条件下使用。恒温恒湿试验箱（制造商: 东莞市石排昊然机械设备厂,编号：GS20210103），公司已进行了外部校准及计量确认，并纳入测量设备台账中。 | 开发部 | 不列入 |
|  | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则 7．1.4计量确认过程记录 | 公司在《计量确认控制程序》中对计量确认方法和确认间隔进行规定。 查：公司对“盐雾试验机” （规格：MNT-60,管理编号HDL-E90），由深圳市汇科计量检测技术有限公司校准，能提供该测量设备的计量确认记录。确认日期2021年8月25日，确认人胡可平，确认结论：验证合格。有计量设备确认表（编号：MRD-7.1/01）。 | 开发部 | 不列入 |
|  | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 公司规定确认间隔等于检定/校准周期。B类测量设备按公司规定的校准周期进行计量确认。 公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。 | 开发部 | 不列入 |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? | 7.1.3设备调整控制 | 本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。 | 开发部 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程是否在设计的受控条件下实现？ 是否由授权人员出具/修改? | 7.2 测量过程 | 公司在《测量过程控制程序》对测量过程控制做出规定；开发部无关键测量过程 | 开发部 | 不列入 |
|  | 有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？ | 7.3.1 测量不确定度 | 公司制定了《测量不确定度评定程序》，本部门没有开展不确定度。 | 开发部 | 不列入 |
|  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ | 7.3.2 溯源性 | 查：开发部测量设备通过外部校准进行量值溯源。 查：开发部文件书写规范，使用了法定计量单位。 | 开发部 | 不列入 |