## 21
安徽景丰纸业有限公司
纸张白度测量过程监视统计记录表
测量过程名称：纸张白度测量
被测参数：白度 测量范围：（0-100）%
测量仪器：智能数字式白度仪 测量范围：0—100% 准 确 度：±0.5%
监视方法：统计技术 核查标准： 82.86%的参比白块
序号 | 核查 | 观察记录（%） | [5 empty] | R
| 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 2020.9.15 | 82.86 | 82.88 | 82.88 | 82.86 | 82.88 | 82.872 | 0.02
2 | 2020.10.17 | 82.87 | 82.87 | 82.86 | 82.86 | 82.87 | 82.866 | 0.01
3 | 2020.11.16 | 82.86 | 82.88 | 82.86 | 82.88 | 82.87 | 82.87 | 0.02
4 | 2020.12.20 | 82.85 | 82.86 | 82.87 | 82.88 | 82.86 | 82.864 | 0.03
5 | 2021.1.16 | 82.86 | 82.88 | 82.87 | 82.86 | 82.85 | 82.864 | 0.03
6 | 2021.3.12 | 82.88 | 82.86 | 82.88 | 82.86 | 82.86 | 82.868 | 0.02
7 | 2021.4.15 | 82.86 | 82.87 | 82.86 | 82.87 | 82.87 | 82.866 | 0.01
8 | 2021.5.17 | 82.87 | 82.86 | 82.86 | 82.87 | 82.88 | 82.868 | 0.02
9 | 2021.6.20 | 82.86 | 82.87 | 82.86 | 82.86 | 82.87 | 82.864 | 0.01
10 | 2021.7.23 | 82.86 | 82.88 | 82.87 | 82.86 | 82.86 | 82.866 | 0.02
12 | 2021.8.31 | 82.87 | 82.86 | 82.85 | 82.86 | 82.88 | 82.864 | 0.03
| 82.8672 |  |  |  |  | 0.022
查表得 | A2= | 0.577 | D4= | 2.115 | D3= | 0
均值控制图计算：
中心线 | CL= |  | 82.8672
上控制线 | UCL= |  | 82.8799
下控制线 | LCL= |  | 82.8545
极差控制图计算：
中心线 | CL= |  | 0.022
上控制线 | UCL= |  | 0.04653
下控制线 | LCL= |  | 0
监视结果评价：
均值、极差控制图状态正常，纸张白度度测量过程中未出现
非正常变异，能满足生产工艺要求。
核查人员： 2021.8.31

## 21.1
安徽景丰纸业有限公司
纸张白度测量过程质控图
均值控制图
UCL=82.880
CL=82.867
LCL=82.855
极差控制图
UCL=0.047
CL=0.022
LCL=0