## Sheet1
X-R 控 制 图
单位 |  | 扬子江药业集团 |  |  | 组数大小 |  |  | 控制 |  |  |  | X图 |  |  |  | R图 |  |  |  | 系数 |  |  |  | 仪器信息 |  |  |  | 制图日期
[5 empty] | 5 |  |  | 上限 UCL |  |  |  | 36.8361 |  |  |  | 0.030442 |  |  |  | A2 |  | 0.577 |  | 型号 | 416038数据采集器 |  |  | 2021.08.18
被测参数名称 |  | 温度 |  |  | 总组数 |  |  | 中心限CL |  |  |  | 36.8278 |  |  |  | 0.0144 |  |  |  | D3 |  | — |  | 公司编号 | 50090070 |  |  | 制图
[5 empty] | 25 |  |  | 下限 LCL |  |  |  | 36.8195 |  |  |  | — |  |  |  | D4 |  | 2.114 |  | 出厂编号 | 10073979 |  |  | 卜雨婷
日期 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
测量值 | 1 | 36.82 | 36.82 | 36.83 | 36.84 | 36.83 | 36.83 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.83 | 36.83 | 36.83 | 36.82 | 36.83 | 36.82 | 36.82 | 36.83 | 36.81 | 36.83 | 36.82 | 36.83 | 36.82 | 36.83 | 36.84 | 36.83 | UCL:粉红
| 2 | 36.82 | 36.84 | 36.83 | 36.84 | 36.83 | 36.83 | 36.81 | 36.81 | 36.83 | 36.82 | 36.83 | 36.83 | 36.82 | 36.83 | 36.83 | 36.81 | 36.83 | 36.83 | 36.82 | 36.83 | 36.83 | 36.83 | 36.84 | 36.83 | 36.84 | CL:黄色
| 3 | 36.82 | 36.83 | 36.83 | 36.83 | 36.83 | 36.82 | 36.81 | 36.82 | 36.83 | 36.83 | 36.82 | 36.83 | 36.83 | 36.82 | 36.83 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.84 | 36.83 | 36.83 | 36.83 | 36.82 | 36.83 | LCL:青绿
| 4 | 36.82 | 36.84 | 36.83 | 36.83 | 36.83 | 36.81 | 36.84 | 36.84 | 36.82 | 36.83 | 36.83 | 36.83 | 36.83 | 36.83 | 36.83 | 36.83 | 36.83 | 36.84 | 36.82 | 36.84 | 36.83 | 36.84 | 36.83 | 36.83 | 36.84
| 5 | 36.83 | 36.83 | 36.84 | 36.83 | 36.83 | 36.82 | 36.83 | 36.83 | 36.83 | 36.82 | 36.83 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.83 | 36.83 | 36.83 | 36.83 | 36.83 | 36.83 | 36.82 | 36.84 | 36.84 | 36.84 | 36.83 | 平均值
Ｘ |  | 36.822 | 36.832 | 36.832 | 36.834 | 36.83 | 36.822 | 36.822 | 36.824 | 36.826 | 36.826 | 36.828 | 36.828 | 36.824 | 36.826 | 36.828 | 36.822 | 36.828 | 36.826 | 36.824 | 36.832 | 36.828 | 36.832 | 36.834 | 36.832 | 36.834 | X | 36.8278
R |  | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | R | 0.0144
备注及原因分析 |  | 1: 电子天平运行良好
X
UCL |  | 36.8361 | 36.8361 | 36.8361 | 36.8361 | 36.8361 | 36.8361 | 36.8361 | 36.8361 | 36.8361 | 36.8361 | 36.8361 | 36.8361 | 36.8361 | 36.8361 | 36.8361 | 36.8361 | 36.8361 | 36.8361 | 36.8361 | 36.8361 | 36.8361 | 36.8361 | 36.8361 | 36.8361 | 36.8361
CL |  | 36.8278 | 36.8278 | 36.8278 | 36.8278 | 36.8278 | 36.8278 | 36.8278 | 36.8278 | 36.8278 | 36.8278 | 36.8278 | 36.8278 | 36.8278 | 36.8278 | 36.8278 | 36.8278 | 36.8278 | 36.8278 | 36.8278 | 36.8278 | 36.8278 | 36.8278 | 36.8278 | 36.8278 | 36.8278
LCL |  | 36.8195 | 36.8195 | 36.8195 | 36.8195 | 36.8195 | 36.8195 | 36.8195 | 36.8195 | 36.8195 | 36.8195 | 36.8195 | 36.8195 | 36.8195 | 36.8195 | 36.8195 | 36.8195 | 36.8195 | 36.8195 | 36.8195 | 36.8195 | 36.8195 | 36.8195 | 36.8195 | 36.8195 | 36.8195
R
UCL |  | 0.030442 | 0.030442 | 0.030442 | 0.030442 | 0.030442 | 0.030442 | 0.030442 | 0.030442 | 0.030442 | 0.030442 | 0.030442 | 0.030442 | 0.030442 | 0.030442 | 0.030442 | 0.030442 | 0.030442 | 0.030442 | 0.030442 | 0.030442 | 0.030442 | 0.030442 | 0.030442 | 0.030442 | 0.030442
CL |  | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144