## Sheet1
X-R 控 制 图
单位 |  | QC2 |  |  | 监测方法 |  |  | 统计技术 |  |  |  | 测量仪器 |  |  |  | 电子天平 |  |  |  | 公司编号 |  | 50019694 |  | 型号 |  | XS205
被测参数名称 |  | 质量 |  |  | 组数大小 |  |  | 控制 |  |  |  | X图 |  |  |  | R图 |  |  |  | 系数 |  |  |  | 环境要求 |  | （18-26）℃，（45-65）%RH
[5 empty] | 5 |  |  | 上限 UCL |  |  |  | 50.0001 |  |  |  | 8.8788e-05 |  |  |  | A2 |  | 0.577
测量范围 |  | （90-110）mg |  |  | 总组数 |  |  | 中心限CL |  |  |  | 50 |  |  |  | 4.2e-05 |  |  |  | D3 |  | — |  | 制图人 |  | 刘苏
设备量程 |  | （10mg-81g） |  |  | 25 |  |  | 下限 LCL |  |  |  | 50 |  |  |  | — |  |  |  | D4 |  | 2.114 |  | 制图日期 |  | 2021.08.12
频次 周 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
测量值 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0001 | 50 | 50.0001 | 50.0001 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0001 | 50.0001 | 50 | 50.0001 | 50 | 50 | 50 | 50.0001 | 50.0001 | 50 | 50.0001 | 50.0001 | UCL:粉红
| 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0001 | 50 | 50.0001 | 50 | 50.0001 | 50.0001 | 50 | 50 | 50.0001 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0001 | 50 | 50 | 50 | 50.0001 | CL:黄色
| 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0001 | 50.0001 | 50 | 50.0001 | 50 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0001 | 50.0001 | 50 | 50 | 50.0001 | LCL:青绿
| 4 | 50.0001 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0001 | 50 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50 | 50.0001 | 50 | 50 | 50.0001 | 50 | 50.0001 | 50.0001 | 50 | 50 | 50 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001
| 5 | 50 | 50.0001 | 50 | 50 | 50 | 50.0001 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0001 | 50.0001 | 50 | 50.0001 | 50.0001 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0001 | 50 | 50 | 50.0001 | 50 | 平均值
Ｘ |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0001 | 50 | 50.0001 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0001 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0001 | 50.0001 | 50 | 50 | 50.0001 | X | 50
R |  | 6e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 4e-05 | 3e-05 | 5e-05 | 4e-05 | 7e-05 | 5e-05 | 6e-05 | 4e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 4e-05 | 3e-05 | 1e-05 | 4e-05 | 2e-05 | 7e-05 | 4e-05 | 2e-05 | R | 4.2e-05
备注及原因分析 |  | （10mg-81g） 1: 电子天平运行良好
X
UCL |  | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001
CL |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
LCL |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
R
UCL |  | 8.8788e-05 | 8.8788e-05 | 8.8788e-05 | 8.8788e-05 | 8.8788e-05 | 8.8788e-05 | 8.8788e-05 | 8.8788e-05 | 8.8788e-05 | 8.8788e-05 | 8.8788e-05 | 8.8788e-05 | 8.8788e-05 | 8.8788e-05 | 8.8788e-05 | 8.8788e-05 | 8.8788e-05 | 8.8788e-05 | 8.8788e-05 | 8.8788e-05 | 8.8788e-05 | 8.8788e-05 | 8.8788e-05 | 8.8788e-05 | 8.8788e-05
CL |  | 4.2e-05 | 4.2e-05 | 4.2e-05 | 4.2e-05 | 4.2e-05 | 4.2e-05 | 4.2e-05 | 4.2e-05 | 4.2e-05 | 4.2e-05 | 4.2e-05 | 4.2e-05 | 4.2e-05 | 4.2e-05 | 4.2e-05 | 4.2e-05 | 4.2e-05 | 4.2e-05 | 4.2e-05 | 4.2e-05 | 4.2e-05 | 4.2e-05 | 4.2e-05 | 4.2e-05 | 4.2e-05