不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS** **□FSMS** **□HACCP**  **□初审□第( )阶段审核****■再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **重庆欧祥服饰有限公司** | **陪同人员** | **李四冬** |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** | **2021年9月2日** |
| **不符合事实描述:**  **在生产车间熨烫工序审核发现，用于降温和过滤空气的水空调过滤网上布满纤维灰尘，未及时清除。影响水空调降温效果也存在二次污染空气的危害。不符合GB/T19001-2016标准7.1.3条款“组织应确定、提供和维护所需的基础设施，以运行过程，并获得合格产品和服务。”的要求。**  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.3 条款**  **□GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **C:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2020-01-09 10.59.53_副本.jpg**561f913f4ec033dbdfafc52b5641fd7cd23edb0d814701504dd7deb97d797b  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021.8.31 日 期：2021.8.31 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**