项目编号：0933-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 北京三盈联合石油技术有限公司

审核员：

审核日期： 2021年09月02日 上午至2021年09月03日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 为确保测量管理体系持续有效运行，总经理蔡红璞授权赵树波为管理者代表主管测量工作，赋予质量管理部为测量工作的归口管理部门，总经理规定了各相关部门在建立和实施测量管理体系中的分工、职责和权限。 企业编制测量管理体系文件和企业相关管理制度，为确保顾客计量要求得到满足，规定计量要求从产品导出，并将要求通过主要计量职能部门进行传递。 企业已识别出125个测量过程，其中关键过程10个，重要过程101个，一般过程14个。将107台件测量设备纳入测量管理体系管理。 企业管理存在的主要问题：新增测量过程需加强控制要求，对关键工序、特殊过程加强过程审核与检查监督，公司使用的国标、行标等文件需加强规范管理，随着企业的不断发展，需增加专职体系管理人员，特别是增加内审人员的培训。 | 总经理 管理者代表 质量管理部 生产制造部 市场销售部 技术工程部人行部 | 否 |
| 2 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业建立了SK/MSM-2016《测量管理体系手册》和SK/MSP（01-19)-2016《测量管理体系程序文件》，基本覆盖标准的全部要素，明确了相关部门的计量职责。 体系文件中规定了总经理6项主要职能、管理者代表8项主要职能、质量管理部13项主要职能，以确保测量管理体系的有效运行。 | 质量管理部 生产制造部 市场销售部 技术工程部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 市场销售部负责与顾客联络，收集顾客意见，技术工程部根据市场调研和新产品研制确定顾客需求，质量管理部配合市场销售部建立供方名录、组织各部门识别计量要求并转化成测量要求。 建立了编号Q/SK14J-01-05《测量设备分类管理办法》，并受控，建立《测量过程控制及一览表》及《计量确认明细表》，满足标准要求。 企业一年来的运行情况良好，产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求；通过对测量过程的控制和监视，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发生顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 质量管理部 市场销售部 技术工程部 | 否 |
| 4 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 《测量管理体系手册》中规定了企业的质量目标6项，包括：“强检、在用计量器具送检率100%，关键过程测量设备计量确认100%，测量过程失控不超过24小时，因测量不正确造成产品质量不合格≤2次/年，内部顾客满意度达到95%；按制定的计划完成所有培训项目，计划执行率100%。” 质量目标基本覆盖标准全要素。 查：《质量目标年度分解及考核自查表》，编制：张钊，审核：赵军波，批准：蔡红璞，6项，质量目标已分解到4个部门（质量管理部、技术工程部、人行部、生产制造部）。 查：2021.4.5生产制造部、技术工程部在用计量器具送检率，计划25件完成25件，考核结果100%，自查频次：季度，质量目标完成。 查：2021.4.5质量管理部、生产制造部、技术工程部关键过程测量设备计量确认计划25项完成25项，考核结果100%，自查频次：季度，质量目标满足要求。 查：2021.4.5人行部制定完成培训计划4项，计划4项完成4项，自查频次：半年，质量目标完成。 | 质量管理部 生产制造部 市场销售部 技术工程部 人行部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。 | 5.4管理评审 | 企业于2021.8.5召开测量管理体系管理评审会，由总经理蔡红璞主持，管理者代表赵军波提交测量管理体系运行状况总结报告，通过评审肯定了体系运行状态良好，测量过程控制有效，有利于公司产品质量的提升和经济效益的提高，为企业健康发展起到了积极作用。 报告对公司体系从测量设备确认过程，确保满足预期使用要求，加强体系管理文件的培训，增强全员参与的意识等方面提出改进建议。 2021.3.15公司组织对关键工序、特殊过程进行计量专项检查，针对提出的问题制定纠正措施，组织标准培训，完善测量过程相关的测量方法，加强工艺检查。 | 管理层 质量管理部 生产制造部 市场销售部 技术工程部 人行部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式？ 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业建立了SK/MSP04-2016《人力资源管理控制程序》，人行部负责人员的配备和培训管理，制定培训计划。2021年计量技术管理人员一览表共 23人，其中包括计量技术管理人员、质检员、内审员、计量管理员等，职责分工明确。 查：2021年计量人员培训计划，培训内容：1）宣贯ISO10012-2003及测量管理体系的相关内容，2）对质检员进行燃油加机检定员规程培训，3）测量工具及设备使用培训；评估方式：理论考试。 查人员资质： 姓名：刘清汉，检验印章代号：检102，授权可检项目：加氢机及氢能设备，查：技能实操记录表，技能评定申请表，综合评分70分，培训时间：2021.3.8； 姓名：苗生炉，检验印章代号：检108，授权可检项目：IC卡税控燃油加油机、LNG/CNG加气设备、尿素加注设备等，查：技能实操记录表，技能评定申请表，综合评分82分，培训时间：2021.3.8； 姓名：张钊，测量管理体系内审员，证书编号ISC[N]0773；姓名：宋浩测量管理体系内审员，证书编号ISC[N]0772。 | 人行部 质量管理部 | 否 |
| 7 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业建立了19个《测量管理体系程序文件》和技术文件，基本满足标准和企业对测量管理体系运行的管理要求。 查1： 产品出厂检验规程（2021），编制：宋浩，批准：赵军波，修订日期：2021.3.5 查2：尿素加注装置整机测试指导书，起草人：人文珍、王中雨，校核：孙永斌，审核：徐政伟，批准：马云龙，下发日期：2017.10.12。 企业执行国标、行标清单:文件目录39份，其中国标26份，检定规程/规范6份，行标6份，企标1份。 企业产品主要执行标准: GB/T9081-2008《机动车燃油加油机》 GB/T31138-2014《汽车用压缩氢气加气机》 GB/T19237-2003《汽车用压缩天然气加气机》 JJG996-2012《压缩天然气加气机》检定规程 Q/GDW485-2010《电动汽车交流充电桩技术条件》 文件现行有效，符合要求。 | 质量管理部 技术工程部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了SK/MSP06-2016《测量软件管理控制程序》。共识别出2个软件。 质量管理部负责对软件识别，建立软件管理台账，使用部门负责保护软件的完整性和有效性，并进行验证。 查：测量软件受控清单：软件名称：数控车床加工软件、小巨人加工中心软件，确认人：张钊，确认日期：2021.3.25，确认状态：完好。 为防止未经授权对软件的改变，应使用写保护、加密、限制权限等保护措施。 | 质量管理部 生产制造部 | 否 |
| 9 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了SK/MSP07-2016《记录控制程序》查记录： 1、整机品质检测单（机器出厂编号：1210FD218014，机器型号： SK 52GF111B），检定人：齐建伟，核定人：王云硕，测试时间：2021.9.2； 2、加气产品质量检测单（机器出厂编号：CNG-23-M2106001-2#，机器型号：SK13CNG23K），检定人：苗生炉，核定人：王云硕，测试时间：2021.6.20； 3、进货检验记录/不合格品评审、返工单，（入库单编号：210326022），物料名称：三米格油气回收真空泵，检测项目电流不合格，检测不合格数量20个，检验员：刘安臣，评审人:蒙广建，检验时间：2021.3.25； 记录信息完整，符合要求。保存期限5年，与《记录控制程序》要求相符。 | 质量管理部 | 否 |
| 10 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 企业建有《测量设备总台账》107台，均列入周期检定计划。 现场抽查： 证书编号为ZJLX821013958耐震压力表，校准日期：2021.4.1，有效期：2022.3.31；证书编号为J202103250823-0001电子台秤，校准日期：2021.3.27，有效期：2022.3.26；证书编号为DCzk2020-00144自耦调压变送器，校准日期：2020.3.6，有效期：2022.3.5；证书编号为JC21J-BB101100外径千分尺，检定日期：2021.3.5，有效期：20222.3.4; 证书编号为RC21J-AA00074标准金属量器，检定日期：2021.6.1，有效期：2023.5.31 抽查7台件测量设备均溯源至北京市计量检测科学研究院、中国计量科学研究院、广州广电计量检测股份有限公司、中检世标（北京）计量检测有限公司检定/校准。 测量设备使用环境条件满足设备使用要求。 企业未建计量标准，现场有计量确认标识，台账信息和证书信息一致。经查7份测量设备检定/校准证书填写规范，符合要求。 详见《量值溯源抽查表》 | 质量管理部 | 否 |
| 11 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 7,1,2计量确认间隔 | 企业建立了SK/MSP12-2016《测量设备计量确认管理控制程序》、SK/MSP14-2016《计量确认间隔管理控制程序》。 企业共识别出125个测量过程，其中关键过程10个，重要过程101个，一般过程14个。质量管理部负责计量确认实施管理和制定计量确认间隔调整的管理部门。 查：《计量确认明细表》，对22项主要被测参数进行计量确认，计量确认结果均为合格。测量设备满足预期使用要求。 企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。 企业新增关键测量过程《汽车用液化天然气加气机连接电阻检测过程》，测量过程控制监视分析表及控制图、计量导出和计量验证记录表、测量过程控制检查表，已按过程控制规范进行了有效性监视和记录统计。详见附件《汽车用液化天然气加气机连接电阻检测过程计量要求导出和计量验证记录表》。 | 质量管理部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立的SK/MSP14-2016《计量确认间隔管理控制程序》中对工作测量标准的确认间隔由质量管理部确定，一般不能超过“测量设备分类管理目录”中规定的期限。 质量管理部对测量设备使用、降级或限制使用、封存、启封、报废等实施全过程的统一监督管理。 企业目前无降级、封印处理的测量设备。 | 质量管理部 | 否 |
| 13 | 企业计量确认记录是否能证明每每台测量设备满足规定的计量要求？计量信息是否完整？记录的标识、储存、保护、检索和处置 | 7.1.4计量确认过程记录 | 企业建立了SK/MSP12-2016《测量设备计量确认管理控制程序》，规定质量管理部负责对计量确认统一管理，以确保满足预期的计量要求。 查1：《计量确认明细表》，确认被测参数22项，确认内容包含：技术要求、测量设备名称、规格型号/编号、测量设备计量特性、验证情况、验证结果，验证人：张钊，确认间隔分别为6个月、12个月、24个月，检定日期均在有效期内。 查2：编号:2021005《加油机容量准确度测试计量确认过程验证记录》，测量过程名称：加油机容量准确度测试，依据标准：JJG443-2015《燃油加油机计量检定规程》，验证人：张钊，审核人：赵军波，验证日期：2021.5.25，验证记录信息完整，填写规范，符合要求。 | 质量管理部 | 否 |
| 14 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业建立了SK/MSP15-2016《测量过程设计和实现控制程序》，编制了《测量过程控制及控制一览表》，企业分关键、重要和一般测量过程；识别分别按加油机26项测量过程，加气机34项测量过程、加气装置34项测量过程，加氢机13项测量过程，洗车机18项测量过程共计125个测量过程。信息量全，对测量过程中的技术要求、测量设备、测量频次、控制监视进行了计量确认和计量验证。 本年度新增“汽车用液化天然气加气机连接电阻检测过程”测量过程控制。测量过程的确认，测量设备配备、检定等规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求。 编号：SK/MSP-G-05《汽车用液化天然气加气机连接电阻检测过程控制规范》，对测量过程中的测量方法、测量设备要求、操作技能、环境、控制措施等进行了要求，并进行了测量不确定度评定。 详见《汽车用液化天然气加气机连接电阻检测过程测量过程控制检查表》、《汽车用液化天然气加气机连接电阻检测过程测量不确定度评定报告》。 | 技术工程部 质量管理部 | 否 |
| 15 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3测量不确定度和溯源性 | 企业建立了了SK/MSP16-2016《测量不确定度管理控制程序》， 详见附1：《汽车用液化天然气加气机连接电阻检测过程测量不确定度评定报告》。评定步骤完整，方法正确。 北京市计量检测科学研究院（认可证书号CNAS L0187），中国计量科学研究院（（国）法计（2017）01001号），广州广电计量检测股份有限公司（认可证书号CNAS L0446），中检世标（北京）计量检测有限公司（认可证书号CNAS L3228），4家溯源机构资质均在有效期内，并进行了供方评价。 | 技术工程部 质量管理部 | 否 |
| 16 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了SK/MSP01-2016《顾客满意收集分析控制程序》，市场销售部负责市场调查、收集顾客意见，建立顾客档案。 查：内部客户满意度调查表统计，发出20份，收回20份，内部满意度98%。 2021年未发生顾客在产品质量、产2021年未发生顾客在产品质量、安全、环保等方面的投诉。 | 质量管理部 | 否 |
| 17 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 查《测量管理体系内部审核计划》，于2021.3.16-17日进行内审工作，企业按计划日期组织了测量管理体系内审评，内审组长：赵军波、马善珍，审核组成员：张钊、宋浩，内审对企业的管理层及5个部门进行了全要素的审核，出具了《测量管理体系内审报告》，内审发现1个次要不符合项。查《不符合项报告》1份，责任部门是市场采购部，涉及标准条款为“6.4外部供方”。已制定纠正措施，整改计划2021.3.20完成。不符合项关闭。 审核组经现场审核，确认内部审核工作行之有效，符合标准要求。 | 质量管理部 | 否 |
| 18 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业建立了SK/MSP17-2016《审核和监视管理控制程序》，质量管理部负责计量确认和测量过程监视的归口管理，对审核和监视过程要求做了规定。 企业对列入《测量过程及控制一览表》中规定的测量频次进行持续监视。 查附2“汽车用液化天然气加气机连接电阻检测过程测量过程控制监视分析表及控制图”1份，符合标准要求。 | 技术工程部 质量管理部 生产制造部 | 否 |
| 19 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业建立了SK/MSP18-2016《不合格管理控制程序》，企业对发现的不合格，按要求进行不合格的处置，实施纠正、返修或复测、降低或报废等措施，并做好记录。 企业对内审中发现1项不符合项，市场采购部已整改完成，并已关闭不符合项。 | 技术工程部 质量管理部 生产制造部 | 否 |
| 20 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业建立了SK/MSP19-2016《持续改进控制程序》，质量管理部负责制定纠正与预防措施和跟踪验证工作。 查：编号01《不符合项整改报告》，制定了纠正措施，整改完成，不符合项关闭。 | 质量管理部 技术工程部 生产制造部 | 否 |
| 21 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 企业规定了107台件测量设备列入计量统筹管理。测量设备按周期检定计划执行。随机抽查7台件测量设备，溯源管理较好，查文件、记录、报表等资料计量单位的使用符合计量法制要求。 企业无强制检定设备。 | 质量管理部 | 否 |
| 22 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能耗主要是生产用电，2020.09—2021.08电耗904800kWh，折111.2吨标煤。 不是重点耗能企业。 电能表为供电局配备,人行部按单据向供电局交费。 | 生产制造部 | 否 |