## 监控记录
测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 成品的厚度测量过程 |  |  | 厚度 |  | （310±15）μm |  |  | 测量参数公差范围： |  | 30μm
测量设备： |  | 厚度测试仪 |  |  | 测量范围: |  | （0-4）mm |  |  | 示值誤差： |  | ±2μm
核查标准：测量过程控制规范 | [6 empty] | 被测物件:苏烟（五星红杉树）条盒
日 期： |  | 2020-09-20 | 2020-10-11 | 2020-11-15 | 2020-12-18 | 2021-01-25 | 2021-02-01 | 2021-03-18 | 2021-04-16 | 2021-05-18 | 2021-06-15 | 2021-07-14 | 2021-08-21
测 量 值 | 1 | 315 | 313 | 311 | 312 | 314 | 314 | 312 | 309 | 310 | 309 | 311 | 314
| 2 | 308 | 310 | 308 | 314 | 309 | 309 | 309 | 308 | 314 | 316 | 310 | 307
| 3 | 310 | 311 | 314 | 315 | 310 | 311 | 315 | 315 | 315 | 309 | 314 | 310
| 4 | 309 | 308 | 308 | 311 | 308 | 309 | 308 | 308 | 310 | 310 | 307 | 309
| 5 | 310 | 313 | 305 | 307 | 310 | 313 | 309 | 306 | 307 | 309 | 314 | 303
平均值(X) |  | 310.4 | 311 | 309.2 | 311.8 | 310.2 | 311.2 | 310.6 | 309.2 | 311.2 | 310.6 | 311.2 | 308.6
全距（R) |  | 7 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 11
| X | 2020-09-20: 310.4333; 2020-11-15: UCLx=X+A2R; 2021-01-25: 314.7128; 2021-03-18: A2; 2021-04-16: 0.577; 2021-06-15: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2020-09-20: 7.4167; 2020-11-15: LCLx=X-A2R; 2021-01-25: 306.1539; 2021-03-18: D3; 2021-04-16: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 15.6788 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 310.4333 | 310.4333 | 310.4333 | 310.4333 | 310.4333 | 310.4333 | 310.4333 | 310.4333 | 310.4333 | 310.4333 | 310.4333 | 310.4333
UCLx |  | 314.7128 | 314.7128 | 314.7128 | 314.7128 | 314.7128 | 314.7128 | 314.7128 | 314.7128 | 314.7128 | 314.7128 | 314.7128 | 314.7128
LCLx |  | 306.1539 | 306.1539 | 306.1539 | 306.1539 | 306.1539 | 306.1539 | 306.1539 | 306.1539 | 306.1539 | 306.1539 | 306.1539 | 306.1539
R均值 |  | 7.4167 | 7.4167 | 7.4167 | 7.4167 | 7.4167 | 7.4167 | 7.4167 | 7.4167 | 7.4167 | 7.4167 | 7.4167 | 7.4167
UCLr |  | 15.6788 | 15.6788 | 15.6788 | 15.6788 | 15.6788 | 15.6788 | 15.6788 | 15.6788 | 15.6788 | 15.6788 | 15.6788 | 15.6788
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2020-10-11: 朱美宇; 2021-04-16: 审核：; 2021-05-18: 孙美玉
文件编号：FM-PG-029