[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

目编号：0078-2017-2021
审核员监督审核记录（一）

公司名称：经纬空间信息科技有限公司
审核员：                         

审核日期： 2021年9月6日上午至2021年9月7日上午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解公司建立测量管理体系一年来的运行情况？

公司在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？

对投诉的处理情况？

公司组织机构有否变更？产品有否增加？

公司的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？
	4 总要求
5.2顾客为关注焦点

8.2.2顾客满意
	公司一年内营业执照等资质未发生变化。公司组织机构没有变更。公司产品没有增加。公司未收到投诉。公司未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升， 

公司本次无新增关键测量过程。公司共识别出了3个重要测量过程、“房间长度测量过程”等1个关键测量过程等共4测量过程，均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。抽查了关键测量过程“房间长度测量过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。抽查了关键测量过程的《房间长度测量过程控制规范》，已对规范进行有效控制。抽查了关键测量过程“房间长度测量过程”的有效性确认记录，满足标准要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。公司对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视和控制和监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准的要求。详见附3《测量过程有效性确认记录》。查关键测量过程“房间长度测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。详见附1《房间长度测量过程不确定度评定报告》。
公司通过内外部顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《内部顾客满意度调查表》4份、内部顾客满意度为97.5%。查《外部满意度调查表》8份，顾客满意度顾客满意度为98.0%。符合要求。
	管理层

总工室
基础测绘部
综合办
档案整理及数字化部
	否

	2
	公司质量目标完成情况？
	5.3质量目标
	公司制定了4项质量目标。查《2021年度测量管理体系质量目标分解及考核自查表》一份，已对公司4个部门进行分解。符合要求。查《2021年公司及各部门质量目标完成统计表》，公司对2020年9月-2021年8月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。
	管理层

总工室
基础测绘部
综合办

	否

	3
	公司管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？公司最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	查《管理评审计划》，公司于2021年8月16日开展测量管理体系管评会议。查输入报告4份，覆盖了公司测量管理体系运行、质量目标完成、供方管理、溯源性、改进等情况。

查《测量管理体系管理评审报告》1份，会议由公司总经理主持、管理者代表及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，对公司内审完成和体系运行过程中存在的问题制定了整改措施，落实了责任部门并提出了评审报告。

管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。
	管理层

总工室

	否

	4
	公司对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？


	6.4外部供方
	公司本次无新增测量设备供方和检定校准服务供方。

查《2021年度合格供方名录（仪器）》合格供方为5家。抽查《外部服务和外部供方评估记录》3份，已对供应商的资质和能力完成了持续评价。
查《2021年度合格供方名录（检定）》，入账的主要检定校准服务供方为2家为 “福建省测绘计量检定站”、“福建省计量科学院”。查《外部服务和外部供方评估记录》2份，已对检定校准服务方的资质和能力完成了持续评价。服务质量资质符合要求。
	总工室

	否

	5
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	公司未建立最高计量标准开展检定工作。公司40台测量设备按周期送检计划进行委外检定校准，均列入计量管理工作。

企业测量设备委外检定校准服务方2家。“福建省测绘计量检定站（计量检定授权证书号：（闽）法计（1996）270004号）”、“福建省计量科学院（计量检定授权证书号：（国）法计（2017）01027号）”。企业量值均已溯源到SI单位,符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

查仪器存放室一“温度湿度表”，未粘贴计量确认标识。经确认未送检。不符合认证审核准则条款 “7.3.2溯源性”的要求。
	管理者代表

总工室

	不符合01

	6
	公司内审情况？公司每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2021年7月19日进行内审工作。组织了公司测量管理体系内部审核。内审为2个组，对公司4个职能部门进行了全要素的审核。公司内部审核发现1个不符合项为“6.1.2能力和培训”。公司及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2021年7月22日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。公司通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。
	管理层

总工室

	否

	7
	公司对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。

	8.3不合格控制
	经审核组现场审核确认，公司2020年度测量管理体系监督审核中出具了1项次要不符合项为“不符合01：在基础测绘部存放仪器现场,发现《全球空间定位系统(CPS)接收机(测地型))型的:C950出厂号,3719000040，校准证书号,GPS2019-1301,校准日期:2019.11.29,现场没有计量确认标识。不符合认证审核准则条款号：6.2.4 标识”。

经审核组现场审核验证，确认公司制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。
	管理层

总工室
基础测绘部
综合办

	否

	8
	公司和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	公司2020年度测量管理体系监督审核中共出具1项次要不符合项，已完成整改并关闭。

公司对内审中发现的1项不符合项,涉及的条款分别为“6.2.4标识”，已分析原因并及时整改，不符合项已于2021年7月22日前关闭。经验证不符合项均已完成了整改。

    公司通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。
	管理层

总工室
基础测绘部
综合办
档案整理及数字化部
	否

	9
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	公司测量设备共40台，均纳入到测量管理体系管理范畴。公司无强制检定测量设备。

公司测量设备按周期送检计划进行校准，列入计量管理工作。

查文件编号为JLJD522/A《测量设备台账》、《条围安置小区-三～六层平面图图纸》中计量单位的使用，符合法定计量要求。

抽查测量设备检定/校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。
	总工室
基础测绘部

	否

	10
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书

是否用于公司形象广告宣传：对公司产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

公司测量管理体系在认证证书用于：

1）开发国内市场

2）公司形象广告宣传

3）公司进行招投标加分用。


	总工室
档案整理及数字化部
	否


 1 / 4

