项目编号：0185-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：北京奥依尔技术开发有限公司

审核员：                      审核日期：2021年9月6日8:30--7日12:00

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。 虽然受疫情影响，2020年营业总收入也保持8873万元水平。 截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 本年度企业组织机构没有变更。 | 管理者代表、质管部（行政人事协调管理部）、技术研发部、生产制造部、销售管理部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 规定了公司的计量方针4项，质量目标与计量方针一致。基本覆盖标准要素。质量目标已经分解到、质管部、技术研发部、生产制造部、销售管理部。本年度企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计分析。查公司《2021 年1--8月份质量目标完成情况统计》，制定的4项目标，完成情况达到质量目标要求，有考核分类和考核记录。 | 管理者代表、质管部 | 否 |
| 3 | 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？ | 6.2.3记录 | 现场抽查：编号202108017《智能注水系统调制解阀测控阀出厂检验报告》。报告内容有：产品检验标准、检测仪器及参数、检测项目及技术要求。检测结果：合格。报告人：宋龙鑫。检验日期：2021年8月17日。检验人员按标准要求进行操作，记录清楚无涂改。报告保存期限5年。 | 质管部 | 否 |
| 4 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于 2021年07月20日，开展了体系管理评审。会议由公司总经理陈爱民参加会议，由管理者代表杜君主持并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。对公司测量管理体系目前重点要做的工作的是：对关键过程和质量关键点工序上的测量设备，应重点进行计量核查，以保证这些测量设备的测量准确性；加强公司测量管理体系和程序文件的培训学习，提升人员能力。公司对测量体系外部审核、企业内审核工作中发现的不符合项，制定整改措施并全面完成，已及时跟踪验证，不符合项已关闭。 公司需进一步补充完善问题，落实了相关责任部门。制定了相应的整改措施和计划。会议形成了管理评审报告。 | 管理者代表、管理层 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 销售管理部负责建立和评价测量设备合格供方名录，抽查压力表的生产厂家--上海天川仪表厂相关合格供方资料。质管部负责对提供测量检定/校准服务的合格供方进行选择、确认评价。企业测量设备，委托“广州广电计量检测股份有限公司”等机构进行检定/校准。经核对上述两机构资料，企业已对外部合格服务方建有名录和业绩评定。对合格供方业绩、服务质量、资质、诚信等方面，进行了供方评价。有合格供方资质、授权范围等资料，符合标准要求。 | 质管部、销售管理部 | 否 |
| 6 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 公司有测量设备台帐，使用的22台件测量设备列入体系管理。公司编制《测量设备台账》，质管部负责测量设备全过程管理。现场抽查校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 现场粘贴有计量确认标识，台账信息和证书信息一致。 查企业产品实验室，测量设备使用环境条件，满足设备使用要求。 公司未建计量标准，使用测量设备均委外送检到：“玉衡检测（天津）有限公司（CNAS L13264）、广州广电计量检测股份有限公司（CNAS L0446）”等机构进行检定/校准。两机构认可能力和检测范围有效并符合企业需求。现场经抽查编号16090685带表卡尺、编号3170705001数字压力表等6台设备。设备检定/校准结果合格。证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 企业量值溯源符合标准要求。量值均溯源至法定计量机构或社会公用标准。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 质管部、技术研发部、生产制造部 | 否 |
| 7 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查关键测量过程“电机护套小头内径尺寸测量过程”，其测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《电机护套小头内径尺寸测量过程计量要求导出和计量验证记录表》。 企业的测量设备《计量确认明细表》，对6台测量设备进行了计量确认。现场标识使用满足要求。 对于验证不合格的测量设备，企业规定应采取停用措施，实施报废处理或者进行维修后再检定/校准。 | 质管部 | 否 |
| 8 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 识别建立了19个测量过程技术资料，编制《测量过程及控制一览表》，其中，关键测量过程5个、重要测量过程12个。编制了《电机护套小头内径尺寸测量过程控制规范》，并按规范进行有效控制。 企业对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。测量过程的技术要求均满足技术标准要求。 抽查关键测量过程：“电机护套小头内径尺寸测量过程”，其测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求。 抽查了关键测量过程“电机护套小头内径尺寸测量过程”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附件《电机护套小头内径尺寸测量过程有效性确认记录》。 本年度企业未新增关键测量过程。 | 质管部、生产制造部 | 否 |
| 9 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了电机护套小头内径尺寸测量过程不确定度评定记录，方法正确。见附件《电机护套小头内径尺寸测量过程不确定度评定报告》。 | 质管部 | 否 |
| 10 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业就顾客的计量要求是否已满足，来监视有关顾客满意的信息。抽查2021上半年顾客满意度调查表，顾客满意度调查满意率96%。符合质量目标考核要求。 | 质管部、销售管理部 | 否 |
| 11 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 2021年06月26日～06月27日，对公司测量管理体系运行情况进行了内部审核。 内审由管理者代表杜君组织，内审共分1个组。内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、整改记录规范。审核中发现一个不符合项，有关部门及时制定了纠正措施，并马上进行整改。7月6日前，完成整改工作，不符合项已关闭。企业通过内审工作，可以对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审查，达到了发现问题马上解决的目的，收到了很好的效果。 | 管理者代表、管理层 | 否 |
| 12 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对列入体系管理的重要测量过程控制和重要的测量过程控制，对测量过程中的测量方法、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。 | 质管部 | 否 |
| 13 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 公司对2020年认证审核中确定的2个不符合项，及时制定了纠正措施，并已完成整改。经审核组现场审核，通过对实施完成情况跟踪及进行现场查验，确认该不符合项，所采取的纠正措施及时、正确，完成情况良好并持续有效，同意关闭2个不符合项。 公司不合格测量设备控制，是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。目前未出现不合格测量过程。 | 质管部 | 否 |
| 14 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 经验证，公司已将经确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。 | 质管部 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 公司22台件测量设备列入计量管理工作。测量设备按管理规定的检定周期送检。抽查企业6件测量设备，溯源管理较好。查文件、记录、报表等资料中，计量单位的使用，符合计量法制要求。 | ### 质管部 | 否 |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书。 - 用于开发国内和海外市场企业形象广告宣传； - 用于企业产品招投标加分。 | 质管部 | 否 |
| 17 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电、水。企业2020年度电耗68622千瓦时、水耗683吨。电耗折合8.434吨标煤 ，水耗折合0.0059吨标煤。 2020年总能耗折合8.44吨标煤。不是重点用能单位。 | 行政人事协调管理部 | 否 |