管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：工程部 施工主管领导：廖桂群 陪同人员：李少磊 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：文平 审核时间：2021.9.18 |  |
|  |  | 审核条款：Q/J:5.3（4.3）/6.2(3.2)/7.1.3(7)/7.1.4(10.5.1) /7.1.5(11.5)/8.1、（10.1.1/10.2）/ 8.3(10.3) /8.5(10.4、10.5、10.6) /8.6（11.3.1-3）/8.7（8.3、8.5、9.4、11.5）10.2(12.3) EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2 |  |
| 环境因素评价和控制措施的确定 | E6.1.2 | 在公司编制《环境因素识别与评价控制程序》中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。 查《环境因素识别评价表》：已识别工程部的环境因素包括：水电消耗；消防器材的废弃；火灾的发生；施工粉尘的排放；机械油料的消耗；空压机、电焊机等噪声的排放；污水的排放；固废；的排放等，包括：水、气、声、渣（固废）、能源、资源等，考虑到环境影响、三种时态和三种状态等，但环境因素的识别过程未考虑产品的生命周期（沟通）。 提供《重要环境因素清单》，其中涉及业务部的重要环境因素：废水、粉尘、噪声、固体废弃物排放，火灾爆炸、资源浪费。 评价基本合理。识别部门：工程部，审核：李少磊，批准：李献彬。2020.12.29 |  |
| 危险源辨识和控制措施的确定 | O6.1.2 | 该公司编制了《危险源辩识与风险评价控制程序》，对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的目的、适用范围、职责、方法、记录的要求均有明确的要求。 提供了《危险源识别评价表》，内容有：活动场所、危险类别、危害类别、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E、控制措施等。识别出工程部危险源有：无安全技术措施方案，未使用或不正确使用个人防护用品，特种作业人员无证作业，消防重点部位（焊接）未配备消防器材；无临时用电方案，未逐级设置漏电保护装置，分级保护，固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定，配电线路的老化，破皮未包扎；施工机械无防护装置或防护装置有缺陷，维修电器带电作业等，涉及到的作业活动包括：建筑工程总承包、施工劳务等。提供“危险源辨识风险评价表”，涉及本部门的施工过程中的危险源已辨识出线路老化、短路隐患、电线漏电等情况产生的火灾、触电，起重伤害、坍塌或倒塌、机械伤害、高处坠落等危险因素。 提供了“重大危险源控制清单” 涉及本部门的重要环境因素：触电、机械伤害、高处坠落、火灾爆炸、物体打击等。评价基本准确。 编制：李少磊审核：李献彬，审批：李献彬日期：2020.12.29 |  |
| 基础 设施 | Q7.1.3 J7. | 3、李少磊经理介绍：公司的制定了施工机具及设施管理程序、施工机具管理制度，规定了对基础设施的配置维护和日常管理，施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等要求，并明确了负责施工机具管理及相关人员的职责，经查，该文件内容满足工程建设施工企业质量管理规范中的施工机具管理制度的规定要求，符合要求。 公司各施工工程部由项目技术负责人主持编制“施工组织设计”，在施工组织设计文件中明确规定施工机具的配备计划，施工组织设计文件经相关部门及领导审批后实施。查到部项目设备状况： 序号; 设备名称; 型号规格; 状态. 1; 电焊机; ZX-7 400; 良好. 2; 一体化焊机; 220V; 良好. 3; 角磨机; 15W; 良好. 4; 内磨机; 15W; 良好. 5. .。。。。。。 查见《机械设备台账》，其中列入了手拉葫芦、自发电焊机、千斤顶、风镐、机动翻斗车、搅拌机等施工机具。台账中列入了统一编号、机械设备名称、型号规格、制造厂家、出厂日期、购入日期、设备来源、原值、净值等。查设备的维修保养情况： 查到《设备检修计划》，见手拉葫芦、自发电焊机、千斤顶、风镐、机动翻斗车、搅拌机等施工设备做出检修计划，有设备编号、设备名称、检修内容及编、审、批齐全。 查到《设备维护保养记录》，见手拉葫芦、自发电焊机、千斤顶、风镐、机动翻斗车、搅拌机等施工设备做出维修保养，但未有维修保养人及验收人签字。对此已交流。 计划编制：朱广迎 审核：李少磊 审批：李献彬2021年1月25日。基本充分，可以满足工程施工的需要。 对不使用的和报废设备进行统一管理，由使用部门提出申请，公司工程部会同财务部、专业技术人员进行鉴定后，报总经理审批，目前没有报废设备。设备出库由专人管理，设备出库前进行鉴定，查到空白《设备报废单》.但公司目前基础设施设备良好，没有报废的设备设施，满足工作要求。 查到《机械设备进场验收表》，包括机械单位、机械名称、技术状况、整改情况、检验意见等，抽查了电动磨光机、自发电焊机、烘干箱、千斤顶等设备验收记录。 施工机具设备的租赁视现场工程情况而定。吴天华经理述，如需要也要按规定对供应方事前进行评价，订立合同明确要求，进行验收和管理。公司无特种设备。 提供了手拉葫芦、自发电焊机、千斤顶、风镐、电动磨光机、搅拌机等设备的定期检查表，基本符合。 |  |
| 运作环境 | Q（J）7.1.4 (10.5.1) | 公司策划并制定了《环境和职业健康安全运行控制程序》，行政部负责公司办公环境的管理，抓好清洁、绿化等管理，为员工提供文明整洁的办公环境。 公司对过程运行环境要素予以识别、确定，包括：人文因素与物理因素的结合，例如： a）社会因素（社会稳定，招工相对容易）； b）工作环境（内部工种环境和外部环境满足公司经营要求）； c）财务因素（公司财务资金状况良好，不存在贷款等情况）。 经现场确认（观察、记录查阅、沟通调查）： 公司经营地址：成都市高新区天府二街雄川金融中心3号楼20层2003，提供租房合同，租赁面积：70平米；部门按职责分布，办公室、会议室清洁卫生，设置有空调、饮水机、办公桌、电脑、打印机、绿植、电话等办公设施，员工之间团结和谐，工作氛围亲和友爱；以上相关的社会因素、工作环境、财务因素等均基本满足要求。 |  |
| 监视和测量资源 | Q（J）7.1.5(11.5) | 提供《监视和测量设备控制程序》 监测资源：测温仪、风速仪、焊接检验尺、湿温度计等，不能提供有效校准或检定合格证书 监视和测量资源搬运、储存维护满足要求，状态标识符合要求。 无不当调整及失准监视和测量。 无计算机软件使用与确认。 | N |
| 工程施工策划及运行控制 | Q（J）8.1/10.2 8.5(10.4、10.5、10.6、10.7)/8.6（11.1、11.2、11.3）、8.7（8.5、11.5）10.2(12.5) /8.6(11.1、11.2、11.3) 施工劳务 Q8.5.2 J:8.4.2/8.4.4/10.5.3 Q:8.5.3 J:8.5 Q:8.5.4 J:8.4.1/8.4.2/8.4.3 | 主要负责项目的施工劳务，有施工任务时工程部负责人及技术负责人，担任工程部经理及技术负责人。 面谈人员：项目负责人：李献彬 工程部根据项目中标通知书，合同书，组建工程部。 完工工程项目：天然气分公司鄂尔多斯-安平-沧州输气管道一期工程七标段劳务分包工程（六标段） （一）、工程名称：天然气分公司鄂尔多斯-安平-沧州输气管道一期工程七标段劳务分包工程（六标段） 建设单位 中石化江汉油建工程有限公司 施工单位 四川辉圣裕建筑工程有限公司 项目经理：李献彬 施工现场负责人：虞俊松 合同签订日期：2020年6月26日 计划竣工时间:2020年11月1日 地点：鄂尔多斯 项目概况：1）新建集气站一座，站内布置PN35MPa DN65 1控2井口截断阀1套、PN4.0 DN400分离器1套、PN4.0 DN600分离器1套、PN4.0 DN80收球筒1套、PN4.05井式轮换计量模块1套、20m3污水罐1套，预留1台水套加热炉的场地。2）新建159*6外输管线，管径为Φ159，（吊运、安装、防腐涂装、吹扫试压）。 施工进度：完成总进度100% 未完成的施工内容（即后续继续施工的类容）：站内管道防腐刷漆、工艺管道试压、外输管线与站内管道连头 工程造价：963240元。 工程主要内容：集输管道焊接及站内设备安装、工艺管道安装等； 抽项目施工相关人员及持证上岗情况： 项目经理：李献彬 抽项目施工相关人员及持证上岗情况： 1 项目经理 廖桂群 领导工程部，组织、安排现场，在施工中对外协调甲方、监理、消防、装饰设计等单位保证工期质量 2 施工现场负责人 虞俊松 施工专项方案的制定，验线，技术交底，质量通病交底，关键工序的确认与监督，配合项目经理工作 3 施工员 陈强 / 组织班组协调、协助项目经理进行现场管理、参与施工方案的决策 4 安全员 姚锴 / 负责项目安全管理工作，对项目安全进行监督检查 5 资料员 罗静 / 负责对本工程技术、质保等资料收集、整理、汇编工作 电工：杜 尧 证书号：苏C012017000641 发证单位：江苏省住房和城乡建设厅 焊工：刘洋洋证书号：T230603198812024317发证单位：榆林市安全生产监督管理局 公司《方针、目标、指标和管理方案控制程序》中规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》： 工程部的管理目标及完成情况如下： 质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。 查上述目标均已实现，基本具备了量化及可考核性。 产品执行标准： 《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2008 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》GB 50540 2009（2012版） 《油气田集输管道施工规范》GB 50819-2013等。 查工程部使用自己设计的质量记录表，基本符合要求。 对项目进行动态管理，目前在施工劳务、建筑工程施工方面未发生变化。 8.5.1(10.4、10.5、10.6、10.7) 生产和服务提供的控制 - 提供《工程开工报审表》明确工程名称、建设单位及准备开工日期，施工单位项目经理李献彬签字盖章，申报日期2020.7.1，建设单位：中石化江汉油建工程有限公司，签字盖章，2020.07.1 2、编制《施工计划表》工程部根据策划的安排实施劳务准备，新建带液计量撬块1座，DN100放空立管1座，收球筒DN150/250撬1座。工程配套建设消防及生产生活设施，新建生活用房1套，并配置消防及生产生活设施，等共计120天工期，计划安排基本合理 3、公司建立了工程项目施工质量管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、试验和检测管理制度、施工机具管理制度等制度，由公司统一编制，工程部实施。 4、制定了多项施工专项方案交流。 5、施工验收规范有：《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011、《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》GB 50540 2009（2012版）、《油气田集输管道施工规范》GB 50819-2013 6、查设计交底和图纸会审：设计现场交底及施工蓝图交底 7、技术交底：在开工前业主技术负责人对工程部施工班组实施了技术交底。并保留记录，已交流。 8、安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全责任制并下发工程部，公司与项目经理，项目经理与施工人员签定安全生产责任状。 9、工程部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查电工、焊工、施工员等的三级教育登记表、登记卡等，记录清晰。 10、查提供施工日志，从2020年7月开始至2020年11月共有4册施工日志。 总体施工日志内容记录较简单，没有功法的描述。口头交流。 抽1：施工日志（电工焊工） 2020年9月16日线路施工过程中，1台吊机配合施工，2名电焊工，2名管工，3名普工配合施工。 抽2：施工日志（焊工）：2020.10.9天气多云，施工内容：A05桩管道焊接施工，手拉葫芦配合三脚架组对焊接。基本满足要求。 11、提供项目的检验记录： --经质检员/相关关部门检验合格或验证满足要求的工序方可转入下工序，不允许“例外放行”。以相关检查、验收、试验记录为准。公司对工程施工所用的材料采用现场验证合格证、质量证明书、检验（测）报告、查验数量和外观等方式对材料质量进行控制，对主要原材料还要根据相关要求通过复试进行进一步的质量控制。 （一）原材料检验： 抽1：工程材料/构配件/设备报审表 工程材料/构配件/设备报审表 抽1：《工程材料、构配件、设备报审表》进场设备一体化熊谷焊机，进场日期2020.07.23，附设备合格证，结果，均符合要求。 监理单位专业监理工程师及总监理工程师均签字盖章。结论：符合要求。 （二）检验批、隐蔽工程、分项检验报告 抽1：《防腐补口隐蔽检验记录》工程名称：同前内容包括：焊口除锈，底漆涂刷、电火花检测。 项目经理：李献彬，建设单位：中石化江汉油建工程有限公司，结论：合格。 该项工程进行了100%。 12、采取措施防止人为错误，采取措施防止人为错误，组建工程部是人员持证上岗，制定分部分项施工方案，施工进度计划与保证措施，质量管理体系与保证措施，质量保证措施制定对施工人员进行技术安全交底，进行三不放过教育，进行三级安全教育等，进行质量、环境和职业健康安全意识培训等。 13、交付及交付后的活动 尚未验收及交付 提供工程部质量会议记录，检查内容包括工程质量，现场安全情况、技术交底等。从检查的内容看：工程部已形成了对工程质量的监督检查的机制，且正在运行。 与项目负责人沟通，该项目没有需确认过程 Q:8.5.2 J:8.4.2/8.4.4/10.5.3 查标识控制情况 询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。 追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。 分项分部验收记录等施工记录。 Q:8.5.3 J:8.5 顾客财产控制 项目经理介绍，工程部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的图纸、顾客信息等资料。项目经理介绍，无其他顾客财产。 现场查看，图纸和顾客信息相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。 Q:8.5.4 J:8.4.1/8.4.2/8.4.3产品防护 工程部部长介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构备件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。 在施工方案中编制了成品保护措施，内容包括：施工材料按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余器材及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。 |  |
| 不合格品的控制 纠正和纠正措施 | Q:8.7（8.5、10.5、11.5）Q:10.2（12.5） EO10.2 | 质量管理改进 工程部部长介绍，公司制定了《不合格品控制程序》和《纠正预防措施控制程序》，对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。 对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。 对不合格处置方法：返工、返修等。 公司对施工过程发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止工程部未发生质量不合格品，一般的轻微不符合都在现场及时解决了，未发现有需要上报公司解决的QEO不合格。 工程部对发现的问题下达《工程整改指令单》，之后进行验证，该项目暂无不符合整改。 |  |
| 监视、测量、分析与评估 | EO9.1 | ----有《环境和职业健康安全运行控制程序》和管理文件。 查公司环境安全运行检查记录表 程序文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所的环境方面、安全消防方面的设施、水、电等各种管线路、生活卫生设施、固废处理、物资摆放、标识等进行检查，检查结论：合格、检查人：姚存忠。查见2019年8月至2020年5月份办公区域的环境、安全环境检查记录表， 《环境运行检查表》包括水电管理、固废管理、消防管理、噪声控制、相关方投诉等 抽查2020年1月1日-2020年11月1日，用水设施有无破损：无；节水电标识是否齐备、人员离开耗电设备是否关闭；固废是否存放指定位置、消防通道是否占用、噪声施工是否选择在规定时段、相关关方是否有投诉等……。检查结果：符合要求 检查人：王明明 抽查2020.10.20日-2020年10月30日《安全运行检查表》建立消防安全管理制度、开展消防巡查查检、疏散通道安全出口是否畅通、室内消火是否醒目无遮挡、电气设备是否经消防安全检测等。 检查结果：符合要求 检查人：姚存忠 安全负责人：王明明. 检查内容符合标准规定要求。负责人介绍：自体系建立以来没有发生过安全事故。 |  |
| 环境和职业健康安全运行控制 | EO8.1 | -重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：废水管理程序、噪声管理控制程序、固体废弃物管理控制程序、扬尘控制程序、易燃、易爆、油品及化学品管理程序、环境和职业健康安全运行控制程序、员工健康管理程序、应急准备与响应控制程序等 1）施工废水控制：施工废水主要混凝土搅拌等，现场设置污水池后外排。 2）施工噪声控制：施工机械主要有搅拌机、装载机、挖掘机等，设备管理人员按维保计划对设备进行保养，确保工作正常，合理选用施工顺序和方法，严格控制夜间施工。 3）施工废气控制：施工废气产生主要在焊接、喷涂、刷漆等，工程部要求尽可能地限制废气产生，要求施工人员作业人员戴好安全帽，施工现场严禁吸烟。涂刷处理剂时，戴防毒口罩和防护眼镜，外露皮肤应涂擦防护膏，操作时严禁用手直接揉擦皮肤。 4）建筑垃圾控制： 固废排放：项目经理廖桂群介绍与渣土负责部门（环卫处）联系，由专门的运输车辆统一运到指定的垃圾站边，下角废料统一回收，集中处理。 5）施工能资源管理：工程部建立了施工用水、用电及原材料消耗台帐，定期进行考核，提供材料消耗的检查记录。 --重要危险源的控制：安全管理制度、安全责任制、班组安全活动记录、环境保护管理制度、消防防火管理制度等制度。 1）物体打击和机械伤害事故预防：设备维修人员定期对各类设施机械进行维护保养，有设备安全操作规程，定期对操作人员进行安全培训和教育，发现问题立即进行整改。 2）高处坠落防护：对施工现场设置有防护栏及安全警示标识，安全员每日检查。 3）电气绝缘防护：主要有电焊机、空压机等，要求做到一机一闸一保护，并定期测试绝缘电阻。 4）电气线路防护：工地已按要求编制临时施工用电组织设计，电气线路架设规范，防护措施到位。 5）安全设施及验收：进入施工现场或进入工作岗位的人员均已按要求穿戴施工防护设施，如安全帽、手套、工作服等。设置了“戴安全帽”、“文明施工”、“注意节约"警示标志、标语；查劳动防护用品发放记录：共配置安全帽、绝缘鞋、劳保手套、口罩、护目镜等劳动防护用品，有劳保用品的发放记录，包括安全帽、手套、绝缘鞋、绝缘手套等；查本工程所用安全帽、配电箱、安全网的合格证，能够提供，均符合要求。 6）安全教育：安全员在各分部分项工程开工前均对施工班组进行安全技术交底，有记录及签字。抽查：安全技术交底记录，有交底人、被交底人签字。 7）职业病防护：施工现场配备有防暑降温设施及清凉饮料，制定了科学合理的施工进度控制措施。定期进行职业健康体检，对特殊工种（焊工、电工）的定期体检，无职业病发生。 运行控制基本满足要求。主要由朱广迎负责进行检查，提供检查记录。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 公司制定《应急准备与响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。 提供了《火灾应急预案》及《应急预案演练记录》等，包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。 由于该项目工期比较短，项目人员在岗前进行消防安全教育，及火灾应急预案的培训，但未组织火灾应急演练，口头交流。 |  |

说明：不符合标注N