## 监控记录
附2 -2 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 焦碳进厂称重过程 |  |  | 重量 |  |  | （80±0.24）t |  | 测量参数公差范围： |  | 0.48t
测量设备： |  | 电子汽车衡 |  |  | 测量范围: |  | (0-150)t |  |  | 最大允许誤差： |  | 0.075t
核查标准： |  |  |  |  | 焦碳
日 期： |  | 2020-10-24 | 2020-11-04 | 2020-12-13 | 2021-01-11 | 2021-02-20 | 2021-03-02 | 2021-04-21 | 2021-05-06 | 2021-06-07 | 2021-07-08 | 2021-08-11 | 2021-09-10
测 量 值 | 1 | 80.05 | 80 | 80.05 | 80.05 | 80.05 | 79.95 | 80.05 | 79.95 | 80 | 80.05 | 79.95 | 80
| 2 | 80 | 80.05 | 80 | 80.05 | 80 | 79.95 | 80 | 80.05 | 80 | 80 | 80 | 80.05
| 3 | 80.05 | 80 | 79.95 | 80.05 | 80.05 | 80 | 80 | 80.05 | 80.05 | 79.95 | 80 | 80.05
| 4 | 80 | 79.95 | 79.93 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79.95 | 80 | 80.05
| 5 | 79.95 | 79.95 | 80 | 80 | 80 | 80.05 | 80.05 | 80 | 80 | 80 | 79.95 | 80
平均值(X) |  | 80.01 | 79.99 | 79.986 | 80.03 | 80.02 | 79.99 | 80.02 | 80.01 | 80.01 | 79.99 | 79.98 | 80.03
全距（R) |  | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05
| X | 2020-10-24: 80.0055; 2020-12-13: UCLx=X+A2R; 2021-02-20: 80.0497; 2021-04-21: A2; 2021-05-06: 0.577; 2021-07-08: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2020-10-24: 0.076667; 2020-12-13: LCLx=X-A2R; 2021-02-20: 79.9613; 2021-04-21: D3; 2021-05-06: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.16207 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 80.0055 | 80.0055 | 80.0055 | 80.0055 | 80.0055 | 80.0055 | 80.0055 | 80.0055 | 80.0055 | 80.0055 | 80.0055 | 80.0055
UCLx |  | 80.0497 | 80.0497 | 80.0497 | 80.0497 | 80.0497 | 80.0497 | 80.0497 | 80.0497 | 80.0497 | 80.0497 | 80.0497 | 80.0497
LCLx |  | 79.9613 | 79.9613 | 79.9613 | 79.9613 | 79.9613 | 79.9613 | 79.9613 | 79.9613 | 79.9613 | 79.9613 | 79.9613 | 79.9613
R均值 |  | 0.076667 | 0.076667 | 0.076667 | 0.076667 | 0.076667 | 0.076667 | 0.076667 | 0.076667 | 0.076667 | 0.076667 | 0.076667 | 0.076667
UCLr |  | 0.16207 | 0.16207 | 0.16207 | 0.16207 | 0.16207 | 0.16207 | 0.16207 | 0.16207 | 0.16207 | 0.16207 | 0.16207 | 0.16207
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2020-11-04: 王悦; 2021-05-06: 审核：; 2021-06-07: 杜晓亮