编  号：0088-2017-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：江苏省镔鑫钢铁集团有限公司

审核员：

审核日期： 2021年09月25日上午至2021年09月26日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业测量管理体系运行一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2以顾客为关注焦点 | 一年来，测量管理体系在企业的运行平稳，企业在管理、生产、经营、安全、质量、销售等方面均有一定的提升。无违反法律、法规和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业的产品质量、测量设备、测量过程等在持续满足客户的测量要求方面，通过顾客满意度调查来得以证明。查“内部顾客满意度调查统计表”，2021年9月15日共发出内部顾客满意度调查表19份，收回19份，内部顾客满意度为99.5%；查外部“客户满意度分析报告”，共26家经销商参与，整体顾客评价结果为4.5分，结果为优秀。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。 企业的组织机构无变更、企业的产品没有增加、无新增测量设备和关键测量过程。 | 管理层/管理者代表 计量质检部 设备部 人力资源部 生产技术部 安环部能源管理中心 仓储中心 炼钢厂 轧钢厂 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了包括A类测量设备计量确认合格率100%、内部顾客满意度达到95%等共7项质量目标，并分解到测量管理体系涉及的各个部门，可测量。查2021年《计量工作质量目标完成情况统计表》，公司已对2021年1～3季度的质量目标完成情况进行了考核统计，各项质量目标均已达到要求。公司领导层重视测量管理体系目标完成情况，在管评中对公司2021年度质量目标完成情况做了总结，认为：公司计量工作质量目标策划到位，执行效果及运行是有效的。符合要求。 | 管理层/管理者代表 计量质检部 设备部 人力资源部 生产技术部 安环部 能源管理中心 仓储中心 炼钢厂 轧钢厂 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年8月10日开展了单体系管理评审，会议由管理者代表吴建中主持，并汇报了体系运行情况。 评审的内容包括：2021年内审情况、顾客满意度及反馈情况、过程的业绩和产品的符合性、质量目标完成情况、纠正和预防措施的实施情况和有效性、可能影响测量管理体系的变更、持续改进建议等覆盖了企业与测量管理体系有关的所有部门。 会议形成的管理评审报告表明：企业的测量管理体系运行过程受控，是适宜的，有效的，在产品质量、生产、经营、安全环保、能源管理等诸方面发挥了其有效作用。管理评审结论为：公司测量管理体系运行情况正常有效，符合GB/T 19022-2003标准的要求。 | 管理层/管理者代表 计量质检部 设备部 人力资源部 生产技术部 安环部 能源管理中心 仓储中心 炼钢厂 轧钢厂 | 否 |
| 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年7月20 日～2021年7月23 日单独组织了测量管理体系内审，对16个部门进行了全要素审核，查内审资料包含了：内审计划、内审首（末）次会议签到表、内部审核检查记录表、纠正（预防）措施表、内部审核报告。内审中发现了1个不符合项，查纠正（预防）措施表表明，经验证不符合项纠正措施有效，已完成整改，不符合项关闭。内审结论为：管理层、各相关厂部的日常运行与管理基本符合GB/T19022-2003以及公司测量管理体系相关文件的要求与规定并取得了良好效果。符合要求。 | 计量质检部 设备部 人力资源部 生产技术部 安环部 能源管理中心 仓储中心 炼钢厂 轧钢厂 | 否 |
| 5 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 查企业对已确认过的关键测量过程：成品称重测量过程、抗拉强度检测过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。抽查《抗拉强度检测过程监视统计记录表及控制图》显示:2020年10月至2021年9月对“抗拉强度检测过程”进行了持续监视，控制图表明均满足测量过程的技术要求，监视过程无不符合项。详见抗拉强度检测过程的监视记录表及控制图（附2）。 | 计量质检部 生产技术部 炼钢厂 轧钢厂 | 否 |
| 6 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格 控制 | - 查2020年监督审核出具了2个次要不符合项报告: - （1）查计量质检部的编号为A20-091401的“重量偏差原始记录”，没有审核人员的签字，不符合7.2.4(a)测量过程的记录要求。 - （2）查安环部，没有按照外部供方管理要求，对服务方“江苏恒正检测技术有限公司”的检测能力、服务质量进行评价，并记录保存评价结果。不符合“6.4外部供方“”的要求。 企业已对上述2个不符合实施了纠正，审核组对纠正整改的见证性资料进行了验证，确认企业的纠正措施已得到落实，不合格控制有效，符合要求，同意关闭不符合项。 | 计量质检部 设备部 人力资源部 生产技术部 安环部 能源管理中心 仓储中心 炼钢厂 轧钢厂 | 否 |
| 7 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业内审发现了能源管理中心1个不符合项，涉及的条款为“6.2.4标识”，查“预防纠正措施表”，进行了原因分析、采取了纠正预防措施、并进行了纠正预防措施有效性验证，已完成不符合项整改。企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进。进行持续改进。符合要求。 | 计量质检部 设备部 人力资源部 生产技术部 安环部 能源管理中心 仓储中心 炼钢厂 轧钢厂 | 否 |
| 8 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业共有5789台件测量设备纳入测量管理体系进行管理，其中180台件测量设备列入强制检定A类管理。企业建立了包括“二等铂电阻温度计标准装置”在内的四个最高计量标准。按照对强制检定器具的要求送法定计量技术机构检定。符合要求。 查《热轧带肋钢筋力学性能及化学成分日报表》、“炼钢厂计量确认明细表”等资料中计量单位的使用，符合法定计量单位使用要求。 | 计量质检部 设备部 生产技术部 安环部 能源管理中心 炼钢厂 轧钢厂 | 否 |
| 9 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。企业测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 企业测量管理体系认证证书用于： 1)开发国内市场 2)企业形象广告宣传 3)企业产品招投标 | 计量质检部 销售部 | 否 |
| 10 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业2020年总能耗为273.1221万吨标准煤，是重点用能单位。能源主要品种为煤炭、焦炭、焦粉、水、电 、柴油等。 | 能源管理中心 | 否 |
| 11 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进、出企业能源计量器具15台，配备率100%。配备率满足要求。进出主要次级用能单位和主要用能设备能源计量器具配备计量器具184台，配备率100%。配备率满足要求。进出重点耗能设备配备的测量设备593台，能源计量器具配备率100%。配备率满足要求。 | 能源管理中心 | 否 |
| 12 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的测量设备15台，准确度等级满足要求。检测率100%、完好率100%。 进出主要次级用能单位和主要用能设备能源计量器具配备测量设备777台，准确度等级满足要求。检测率100%、完好率100%。 进出重点耗能设备配备的测量设备593台，准确度等级满足要求。检测率100%、完好率100%。 | 能源管理中心 | 否 |
| 13 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查《能源计量器具台账》，查12台电子汽车衡等均已送检，送检机构为“连云港市赣榆区综合检验检测中心”，检定日期为2021年08月28日，有效日期至2022年02月27日。准确度等级满足要求。 | 能源管理中心 | 否 |
| 14 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源计量管理部门对能源计量数据采用PCS9000能源管控系统进行数据监视并自动生成报表，平衡、分析和考核均为人工计算分析。配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致，查《2020年度能耗专项监察自查报告》、《2020年度能源利用状况表》及《能源计量器具台账》，配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致。企业建立了能源统计报表制度，实现了能源计量数据的网络化管理。 | 能源管理中心 | 否 |