编  号：0092-2017-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：江苏宜尔杉集团有限公司

审核员：

审核日期： 2021年09月23日上午至2021年09月24日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业测量管理体系运行一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2以顾客为关注焦点 | 一年来，测量管理体系在企业的运行平稳，企业在管理、生产、经营、安全、销售等方面均有一定的提升。无违反法律、法规和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业的产品质量、测量设备、测量过程等在持续满足客户的测量要求方面，通过顾客满意度调查来得以证明。查2021年度的“顾客满意度分析报告”，共发出外部顾客满意度调查表10份，内部顾客满意度调查表14份，内外部顾客综合满意度为97%。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。 企业的组织机构无变更。 企业的产品没有增加。 | 管理层/管理者代表 行政办公室 质检部 技术部 生产部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了5项质量目标并分解到各个部门，可测量。查2021年《质量目标完成情况统计表》，公司已对2021年1月至8月，质量目标的完成情况进行了统计考核。公司领导层重视测量管理体系目标完成情况，在管评中对公司2021年度质量目标完成情况做了总结，认为：公司计量工作质量目标策划到位，执行效果及运行是有效的。 | 行政办公室 技术部 生产部 质检部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年9月6日开展了单体系管理评审，会议由企业总经理吴丽主持，并汇报了体系运行情况。 评审的内容包括：计量方针、目标的可行性及实现情况、企业测量管理体系的运行状况及改进建议、顾客满意度及反馈情况、测量管理体系内部审核情况、纠正预防措施的有效性、质量目标完成情况等覆盖了企业6个部门。 会议形成的管理评审报告表明：企业的测量管理体系运行过程受控，是适宜的，有效的，在产品质量、生产、经营、安全环保、能源管理等诸方面发挥了其有效作用。 管理评审结论为：公司测量管理体系运行情况正常有效，符合GB/T 19022-2003标准的要求。 | 管理层 行政办公室 技术部 生产部 质检部 | 否 |
| 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年8月16日～17日单独组织了测量管理体系内审，对企业6个部门进行了全要素审核，内审资料中包含了：内审计划、内审首（末）次会议签到表、内部审核检查记录表、内部审核报告。内审发现1个不符合项，查纠正（预防）措施表表明，经验证不符合项纠正措施有效，于2021年8月25日完成整改，不符合项关闭。内审结论为：体系运行有效。符合要求。 | 管理层 行政办公室 技术部 生产部 质检部 | 否 |
| 5 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认过的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。抽查《试剂称重测量过程监视统计记录表及控制图》显示:2020年10月至2021年9月对“试剂称重测量过程”进行了持续监视，控制图表明均满足测量过程的技术要求，监视过程无不符合项。详见试剂称重测量过程的监视记录表及控制图（附2）。 | 行政办公室 技术部 生产部 质检部 | 否 |
| 6 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格 控制 | 2020年度测量管理体系监督审核中出具的不符合项为：查生产车间使用的1.6级压力表，编号：HY65888，2020年4月23日已检定合格，没有计量确认合格标识。企业已对不符合项实施了纠正，经审核组验证，确认企业的纠正措施已得到落实，并举一反三，避免相同问题重复发生，不合格控制有效，符合要求，同意关闭不符合项。 | 行政办公室 技术部 生产部 质检部 | 否 |
| 7 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业内审发现了1个不符合项，涉及的条款为“6.3.1测量设备”，查“预防纠正措施表”，进行了原因分析、采取了纠正预防措施、并进行了措施有效性验证，不符合项整改完毕。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进。进行持续改进。 | 行政办公室 技术部 生产部 质检部 | 否 |
| 8 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业共有59台件测量设备纳入测量管理体系进行管理，其中11台件测量设备列入强制检定。按照对强制检定器具的要求送法定计量技术机构检定。符合要求。 查《测量设备总台账》、《服装出厂检验报告》等资料中计量单位的使用，符合法定计量单位使用要求。 | 行政办公室 技术部 生产部 质检部 | 否 |
| 9 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。企业测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 企业测量管理体系认证证书用于： 1)开发国内市场 2)企业形象广告宣传 3)企业产品招投标 | 行政办公室 营销部 | 否 |