观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **受审核方** | **河北中烁轨道科技有限公司** |
| **审核领域及类型** | **■QMS****□50430****■EMS****■OHSMS****□EnMS****□**FSMS **□**HACCP**■初审第( 2 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | **备注** |
| **1** | 质检部负责人宋国瑞介绍由于钢卷尺和卡尺是常见量具且采购的产品对尺寸要求容许误差较宽，所以就没有进行校准，采取使用有合格证的钢卷尺和卡尺，如有损坏马上更换新的合格量具的方式进行管理，针对量具的管理要求进行了沟通，已建议企业也对钢卷尺和卡尺进行定期校准。 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |