销孔尺寸测量过程测量不确定度评定

1.检测方法及测量数学模型

1.1检测依据：相关技术图纸

1.2检测环境条件：(19～21)°C,≤70%RH

1.3 被测对象：25腰轮壳体销孔Φ5mm

1.4测量设备：坐标测量机（0～600）mm；最大允许误差：±0.003mm

1.5测量数学模型

———销孔尺寸

———坐标测量机显示读数

2.最佳测量值

对销孔重复测量10次，

测得结果（mm）

：5.002 ，5.003 ,5.006 ,5.010 ,5.005 ,5.007 ,

5.003 ,5.004 ,5.005 ,5.008

5.005mm

3．标准不确定度评定

测量重复性引入的不确定度和坐标测量机允许误差引入的不确定度

3.1重复性引入的不确定度

3.2坐标测量机允许误差引入的不确定度

坐标测量机最大允许误差：±0.003mm,估计均匀分布。

坐标测量机校准不确定度为U=(1.8+L/1000)μm (k=2)

4. 合成标准不确定度

5．扩展不确定度

6. 结果报告：

评定人：                          日期：2021年1月25日