项目编号：0134-2019-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：江苏旭龙环境科技有限公司

审核员：                                    审核日期： 2021年9月9日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 一年来，公司日常运行中生产、经营、安全、质量管理等方面比去年都有很大提升，企业制定了多项生产管理文件、制度，测量管理体系理念更加深入人心，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业建立测量管理体系两年来的运行基本充分、适宜，体系运行对实现目标是有效的。 企业组织机构没有变更。营业执照2021.5.10已发生变更，主要是经营范围发生变更，具体见《张家港市行政局公司准予变更登记通知书》。新营业执照于2021.5.10取得。有效期至：2016年09月29日至******。 | 管理者代表/技术部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业根据测量体系质量方针，制定了4项质量目标，目标可测量。质量目标已分解到各部门，查:2021年1月至6月质量目标全部完成。 | 技术部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年8月28日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理曹静芳主持，由技术部、汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 管理者代表/ 技术部、 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《测量管理手册》对供方管理进行了相关规定。，并对供应商进行选择、确认评价，对供方进行管理。符合要求。 采购部负责测量设备采购供方、技术部负责测量设备检定/校准服务供方管理，采购部、技术部分别编制了《供方调查、评价表》，对测量设备采购供方和测量设备检定/校准服务供方进行评价，形成了《合格供应商名录》符合要求。 | 技术部、采购部 | 否 |
| 2 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了《测量管理手册》规定了顾客满意度调查的相关要求， 查：企业通过《顾客满意度调查表》来调查客户满意度。符合要求。 | 市场部 | 否 |
| 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年7月29日至7月30日组织了公司测量管理体系内审，内审分1个组，对公司5个部门和车间进行了审核，共发现1个不符合项，到目前为止不符合项已全部完成整改。 | 管理者代表/ 技术部、 | 否 |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2020年监督审核未发现不符合项。今年内审发现1个不符合项，责任单位进行了原因分析，制定了纠正措施，到目前不符合项已整改完成。 | 技术部、 | 否 |
| 6 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 去年监督审核未发现不符合项。今年企业内审发现1个不符合项均采取纠正措施，责任单位进行了原因分析，制定了纠正措施，到目前为止内审发现的不符合项已整改完成。 | 技术部 | 否 |
| 7 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查看企业技术文件、记录、测量设备台账等，能采用法定计量单位。管理符合要求。 企业没有强制检定测量设备。 | 技术部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：招投标和企业形象宣传。 | 技术部、综合部 | 否 |