项目编号：0943-2021

审核员现场审核记录

企业名称：扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司

审核员：                             审核日期：2021年9月4日—9月5日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司是药品制造行业的企业，主要产品原料药艾司奥美拉唑钠、枸地氯雷他定、替格瑞洛等产品，年产量40吨。 公司管理者代表王芳为企业的质量管理部部长。 通过制订测量体系文件和企业相关制度，规定了对药品生产和顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质量管理部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求从药品管理规定、市场顾客要求导出识别。主要从中华人民共和国药典2020版、产品质量标准HC-SPE-F、标准操作规程HC-SOP-QC中进行识别，主要识别了产品称重、压力、温度、物质含量、水分、杂质、重金属、微生物限度等要求。 公司目前管理还存在主要问题是通过测量体系建立运行，在体系有运行的基础上进一步完善提升测量设备管理和测量过程控制准确度，更好地为企业绩效创造有利条件；新员工意识和试验操作技能还有待提高,进一步完善关键过程的控制监视来持续满足顾客的要求，保证测量结果能持续稳定的准确可靠。 | 管理层 质量管理部 技术部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质管部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者5项职能。管理者代表8项职能，计量职能部门 的14项职能。相关部门如制造部、技术部、工程部、人力资源部等计量职责在《测量管理手册》中也进行规定并执行。 | 管理者代表 质量管理部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 技术部和质量管理部已组织识别企业生产的各类原料药的国家药典中规定的要求和顾客的测量要求，并转化为计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量稳定，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉纠纷。 | 管理者代表 技术部 质量管理部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业在公司的测量管理手册中明确规定了公司的计量方针及5项质量目标。公司质量目标未进行分解,质管部统计,目前统计结果显示,已基本实现目标。 | 质量管理部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年3月18日开展了质量、测量、SHE多体系管理评审，会议由公司总经理马振千主持，其中测量管理体系由管理者代表王芳汇报了体系运行情况、目标完成情况和内审结果。相关部门汇报了部门工作,会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的实验室人员技能提高等2个方面的问题落实了整改措施和实施部门。通过评审重点关注体系持续有效运行,人员技能提升,加强测量设备管理等方面的改进 | 管理层 管理者代表 质量管理部 技术部 制造部 生产车间 SHE部 工程部 | 否 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员90人，其中试验检测人员80人，专职计量管理人员3名，兼职计量员16人。内审员1人，今年公司将安排4人参加内审员培训。 企业通过和《测量管理手册》中规定了各类人员在体系中的职责。 编制了《人员培训管理规程》规定了计量检定和相应管理人员应取得计量资格证要求，对人员能力做出规定。查企业制定了2021年度计量管理员培训计划6项，已完成4项，有培训项目、培训老师、课时、培训评估等记录，并有培训计划编制和审批人员签字。企业计量人员配置、能力基本满足要求。 | 人力资源部 质量管理部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为中华人民共和国药典2020版、产品质量标准HC-SPE-F、标准操作规程HC-SOP-QC等，受控状态为“受控” 现场抽查质管部门编号为HC-QM-02《测量管理手册》中华人民共和国药典等文件，现行有效，公司文件有受控文件标识。 | 技术部 质量管理部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了《计量器具入库管理程序》《测量过程分级、测量设备分类及确认间隔管理程序》，企业规定了压力表、气、液相色谱仪、砝码、电子天平、原子吸收光谱仪等8288台件等测量设备列入体系管理，企业编制了《测量设备台账》，质管部负责测量设备全过程管理。 | 质量管理部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视 | 6.4外部供方 | 企业在《测量管理手册》中第6.4条规定了外部供方的管理要求。 质管部负责建立和评价测量设备合格供方名录,经评定2021年公司服务类合格供方9家,其中提供检定、校准服务的5家。并形成2021年合格供方目录。另外，量具采购供应商30家。质管部负责对提供校准服务外部供方进行选择、确认评价，进行记录。 企业测量设备委托通标标准技术服务（上海）有限公司、江苏中宁计量科技有限公司、泰州计量测试院、江苏省计量科学院和上海市计量测试研究院进行检定/校准。 查见收集保存了相关实验室认可证书及开展认可的校准测量能力范围的项目。相关资质均在有效期内，符合要求。 | 制造部 质量管理部 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《测量设备计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 质量管理部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《测量过程分级、测量设备分类及确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。查企业测量设备均规定的确认间隔进行校准，未进行过间隔调整，因此不需要进行间隔评定。 | 质量管理部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《计量标识管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 质量管理部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程控制管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了样品称重、液相色谱分析、质谱分析、重金属、水分微生物限度等测量过程，共识别45个测量过程。形成《测量过程统计表》，包括测量过程名称、测量参数、测量要求、测量设备名称型号、测量过程控制类型信息。 企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 质量管理部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度评定管理程序》文件，满足标准要求。 现场重点抽查了微生物限度培养温度测量等测量过程不确定度评定。方法基本正确见附件《测量不确定度评定报告》。 公司将物质含量的液相色谱分析作为比较重要的过程进行识别控制，但未能提供完整的不确定评定报告。 | 质量管理部 | 01 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该单位建最高计量标准3项，分别是[2012]市量标泰企证字第0004号常用玻璃量器检定装置; [2012]市量标泰企证字第0003号精密压力表标准装置和[2012]市量标泰企证字第0002号天平检定装置开展了相应计量设备的检定校准。公司其它测量设备委托通标标准技术服务（上海）有限公司、江苏中宁计量科技有限公司、泰州计量测试院、江苏省计量科学院和上海市计量测试研究院进行检定/校准。 | 质量管理部 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表质量管理部 | 否 |
| 17 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业在测量管理手册中对顾客满意度收集、分析监视进行规定，2020年进行了满意度调查。顾客满意度为90分 对顾客的意见和反馈，质量管理部门沟通处理，2020年度统计结果是问题反馈量下降，未发生计量数据可靠性问题。 | 质量管理部 | 否 |
| 18 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2020年8月10-14日组织了公司测量管理体系单独内审，每年进行一次。本次审核内审组长王芳，小组成员10人，对公司10个部门和生产车间进行了全要素的审核，共开出了7不符合项，于8月17日全部完成整改。 | 管理者代表质量管理部 工程部 技术部 制造部 物流管理处 生产车间 | 否 |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量过程控制管理程序》《监视和不合格控制程序》 对列入体系管理的关键测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 质量管理部 | 否 |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 制定了《监视和不合格控制程序》规定了不合格测量设备、不合格测量过程等的控制要求。进行标识、隔离和记录。 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 | 质量管理部 | 否 |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业测量管理手册中规定了纠正和预防措施管理流程和要求，体系运行中纠正措施和预防措施办法按管理手册要求实施，满足标准要求。 | 质量管理部 | 否 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业目前强制检定的测量设备788台，包括计量标准和压力表。均按规定周期进行检定，溯源管理较好。 查相关检验记录、统计报表、测量设备台账等法定计量单位的使用基本正确。 | 质量管理部 | 否 |
| 23 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、水，汽，2020消耗了0.32万吨标煤,不是重点用能单位。 | 工程部 质量管理部 | 否 |
| 24 | 是否编制能源计量器具 台账？是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准？ 能源计量器具是否经过检定/校准？ | 能源计量器具配备要求、准确度等级是否符合要求？ 是否检定/校准？ | 建立了能源计量器具台帐，包括电表、水表等，其中二级电表16台，二级水表21台。配备的计量器具准确度等级符合要求。并编制了能源管理计量检测网络图 | 工程部 | 否 |