编号：0151-2018-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 通化石油工具股份有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质量管理部 陪同人员:任丹 | | | |
| 不符合事实描述：  查企业2021年4月磁粉探伤检验报告中，没有编号，保存期限等相关信息，不符合GB/T19022-2003条款中6.2.3记录  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003条款中6.2.3记录  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  审核员(签名)\_f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）a0ad278b94fb916495dc4c333714d61\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2021.9.18 | | | |
| 纠正措施: 1. 将该记录从新补充完整信息记录，以确保符合要求。  2. 举一返三 对其它记录进行检查，杜绝类似问题的发生。  企业部门代表签名: a0ad278b94fb916495dc4c333714d61 审核员签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b | | | |
| 纠正措施完成情况:纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。  审核组代表签名: f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 日期:2021.9.18 | | | |

可另附页