编号：0115-2018-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 通化市前进石油机械有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员:刘劲松 | | | |
| 不符合事实描述：  查企业测量设备台账中编号12051.1,的权纤维台车式电阻炉，型号2-90-9校准日期没有及时更新，不符合GB/T19022-2003条款中6.3.1测量设备  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003条款中6.3.1测量设备  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_√\_\_；  审核员(签名)f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_35e4e84105f6d4f5d90dded653b743b\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_415f18b55d5a11a077ca46a14ce117f\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2021.9.20 | | | |
| 纠正措施: 立即对测量设备台账进行检查，杜绝类似问题的发生  企业部门代表签名: 415f18b55d5a11a077ca46a14ce117f 审核员签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b | | | |
| 纠正措施完成情况:纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。  审核组代表签名: f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 日期:2021.9.20 | | | |

可另附页