编号：0937-2021-AA

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  |  核工业赣州勘察设计集团有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 测绘院 陪同人员:王伟镇 |
| 不符合事实描述：查测绘院手持测距仪（出厂编号K264529；K264531；有效期2021年01月16日）已过检定有效期。不符合认证审核准则条款号：：GB/T19022-2003标准中7.3.2条 不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合 √ ；审核员(签名)\_\_f564cde109aef5e5412c4a003270d93\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2021年09月23日 |
| 纠正措施:1. 对测量设备管理员进行全面的设备管理培训；
2. 出厂编号K264529、K26453测距仪因使用年限较长，功能和使用方法老旧，已经淘汰，立刻补办仪器设备停用审批手续；

3. 全面排查公司测量设备是否存在未按时检定情况。企业部门代表签名: 审核员签名:f564cde109aef5e5412c4a003270d93 |
| 纠正措施完成情况: 经跟踪纠正措施有效，已完成。同意关闭。审核组代表签名: 郭小红 日期：2021年09月26日 |

可另附页