项目编号：0951-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 天津大港油田石油工程研究院钻采技术开发有限公司

审核员：                 审核日期： 2021年 09月15日午～ 09月16日

| 序号 | 审核内容及抽样要求 | 对应的标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问管理层薛清祥、综合管理部张子佳、物料采购及管理部物料管理组王鑫、加工车间李庆海、市场开发部等相关人员，能清楚自己的工作职责，符合要求。 | 管理层 综合管理部 物料采购及管理部 加工车间 市场开发部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 综合管理部识别顾客的测量要求、法律法规要求；已组织识别企业36个测量过程（其中重要测量过程34个，关键测量过1个，一般测量过程1个） 企业对配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业建立了《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》，符合要求。 | 综合管理部、加工车间 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3 质量目标 | 企业已建立了编号：ZCGS-CLCX-03-2021《质量目标管理程序》，查阅：《质量目标分解计划编号》ZCGSCL-JH-2101，制定了总的质量目标，综合管理部已对公司总的质量目标进行了分解，有具体指标可测量，截止到8月份，质量目标均能达标。企业管理评价考核方式满足要求。各部门已分解。符合要求。 | 综合管理部 | 否 |
| 4 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？是否行成文件 ? 人员职能的分配方式是否合理? 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.1人员职责 6.1.2能力和培训 | 企业建立了编号ZCGS-CLCX-05-2021《人力资源管理程序》，企业识别了测量管理体系相关人员79人，编制了《测量管理体系部门及相关人员一览表》。 企业通过《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 企业编制了《2021年度测量管理体系培训计划》 编号：ZCGSCL-JH-2102 查《2021年度测量人员培训计划》，计划4项，已按时完成培训计划两项，有员工参加培训时间表，有考试试卷存档。 抽查综合管理部2021年03月15日组织开展的《GB/T19022测量管理体系测量过程和测量设备宣贯培训》培训记录，有培训签到表、培训记录、培训评价表。满足目标要求。 | 综合管理部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 抽查：综合管理部、物料采购及管理部、加工车间的产品标准、工艺文件、检验规程等文件均受控管理，现行有效，计量单位书写正确， 查阅：GB/T9253.2-2017《石油天然气工业套管、油管和管线管螺纹的加工、测量和检验》、SY/T5106-2019《石油天然气钻采设备 封隔器规范》、SY/T5988-2018《油管和套管转换接头》、SY/T6417-2016《套管、油管和钻杆使用性能》、等标准等国家和地方标准文件现行有效。符合要求。 | 综合管理部物料采购及管理部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录7.2.4 测量过程的记录 | 企业建立了编号为ZCGS-CLCX-08-2021《记录管理程序》 查阅编号为GY/QR-8.2.3/4-06《机加工首/巡检记录表》外径，Φ95，检验结果：合格。操作员：袁建，质检员：检01，时间2021年08月10日。 | 综合管理部加工车间 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业建立了ZCGS-CLCX-10-2021《测量设备管理控制程序》，企业规定了原材料进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，物料采购及管理部负责测量设备全过程管理。编制了《计量器具检定台账》、《测量过程及控制一览表》《测量设备周期检定计划》检查表缺少审核人签字，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有221台件测量设备，设备编号、准确度等级、检定/校准周期等描述清楚。同时测量设备统一管理，存放地点、使用状态等。 查加工车间编号为G10293的游标卡尺, 检定日期：2021年05月31日,检定机构：广州广电计量检测股份有限公司，台账信息内容和证书一致。 查加工车间编号为68374的外径千分尺, 检定日期：2021年05月31日,检定机构：广州广电计量检测股份有限公司，台账信息内容、证书和实物一致。 测量设备使用环境条件满足要求。符合要求。 | 综合管理部 物料采购及管理部 加工车间 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了ZCGS-CLCX-07-2021《软件管理程序》。建立了《检测软件台账》，共识别软件程序2个，抽查综合管理部（检测室）扭力测试软件，记录清楚，有《检测软件定性考核评定表》《检测软件准确性和可追溯性定期评价检查表》，检查时间2021.4.25，检查人员蒋晓梅，确认结论清晰。 | 综合管理部部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1 计量确认 7.1.4 计量确认过程记录 | 企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别：下接头大头外径尺寸测量过程、外筒件外径倒角尺寸测量过程等36个测量过程，其中下接头大头外径尺寸测量过程为关键测量过程，按要求识别，测量设备按期校准，验证满足要求。 加工车间关键测量过程下接头大头外径尺寸测量过程的计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 查阅：《计量要求导出及验证记录表》符合要求。查阅：《测量设备计量确认明细表》中，缺少确认结论及确认人的描述。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准中 7.1.4条款 计量确认过程记录的管理要求 | 综合管理部加工车间 | 次要不符合（01） |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2 测量过程 8.2.4 测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，企业共识别了36个测量过程，其中1个关键测量过程。编制了下接头大头外径尺寸测量过程控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。符合要求。 | 综合管理部 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业对关键测量过程形成了测量不确定度评定报告 查阅：《下接头大头外径尺寸测量过程不确定度评定报告》，方法正确。 | 综合管理部 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3 不合格控制 | 企业编制了《不合格控制程序》编号：ZCGS-CLCX-19-2021，对出现的不合格测量过程及测量设备，按文件要求进行控制。查阅机加工首/ 巡检验记录表编号：GY/QR-8.2.3/4-06，经首巡检验4-41均布，有一处不均布，对边距超差，报废。作为废品销售，符合要求 | 综合管理部（质检组）加工车间 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4 改进 | 企业关于纠正预防措施控制按照测量管理体系中《改进控制程序》编号ZCGS-CLCX-207-2021执行。符合要求。 | 综合管理部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 抽查产品质量记录均能使用法定计量单位。企业无强制检定计量器具，企业生产的产品不属于定量包装产品。符合要求。 | 综合管理部 | 否 |
| 15 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4 外部供方 | 建立了《测量设备供方资质及能力评价表 》、《合格供方台账》，查阅：显微硬度计供应方莱州华银实验仪器有限公司，有企业资质、质量管理能力、履行合同能力等的评价。记录符合要求。 | 市场开发部 | 否 |
| 16 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2 顾客满意 | 企业采用：《客户满意度调查报告》编号:ZCGSCL-BG-2101的方式进行顾客满意度调查，市场开发部对顾客的意见和投诉部门能和相关门沟通。企业本年度实施一次，客户顾客满意度调查工作结果为97.7%，已完成目标值，没有顾客投诉、纠纷处理等问题发生。符合要求。 | 市场开发部 | 否 |
| 17 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 能源主要消耗品种为：电、水、水煤气，2020年消耗电和水总计折合为25.01吨标煤，企业不是重点用能单位。符合要求。 | 财务经营部 | 否 |
| 18 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3 能源计量器具配备要求 | 企业进出用能单位应配备4台，企业实际配备2.0级的三相三线电子式电能表3块和2.5级的水表1台，满足GB17167标准的要求。符合要求。 | 综合管理部 | 否 |
| 19 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表、水表由当地供电、水务部门统一管理。符合要求。 | 综合管理部 | 否 |
| 20 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4 能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录，满足要求。符合要求。 | 财务经营部 | 否 |