## 监控记录
附C 标定CH4二级样气测量过程控制监视分析表及控制图
过程名称： |  | 标定CH4二级样气 |  |  | 被测参数: |  | （0.5～3.0）%±0.05% |  |  | 公差： |  | ±0.05%
测量仪器： |  | 智能气体分析仪 |  |  | 测量范围: |  | (0-5)% |  |  | 允许誤差： |  | ±0.002%
核查物件: |  | CH4二级样气 |  |  | 监控方式： |  | 用智能气体分析仪定值
日 期： |  | 2020-10-20 | 2020-11-28 | 2020-12-11 | 2021-01-18 | 2021-02-02 | 2021-03-30 | 2021-04-18 | 2021-05-31 | 2021-06-15 | 2021-07-20 | 2021-08-11 | 2021-09-01
测 量 值 | 1 | 2.04 | 2.03 | 2.02 | 1.97 | 2.04 | 1.99 | 2.04 | 1.99 | 2 | 2.01 | 1.98 | 2.03
| 2 | 2.02 | 2.02 | 2.03 | 2.03 | 2.01 | 2 | 2.06 | 1.96 | 1.99 | 1.98 | 2 | 2.04
| 3 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | 2.04 | 2.02 | 2.04 | 2.03 | 1.98 | 2 | 1.99 | 2.02 | 2.04
| 4 | 1.98 | 1.99 | 1.98 | 2.02 | 1.99 | 2.01 | 1.97 | 2.02 | 2.03 | 2.02 | 1.96 | 2
| 5 | 1.99 | 2 | 2.04 | 1.98 | 2.05 | 2.03 | 2 | 2.03 | 2.05 | 2 | 2.01 | 1.99
平均值(X) |  | 2.012 | 2.014 | 2.018 | 2.008 | 2.022 | 2.014 | 2.02 | 1.996 | 2.014 | 2 | 1.994 | 2.02
全距（R) |  | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05
| X | 2020-10-20: 2.011; 2020-12-11: UCLx=X+A2R; 2021-02-02: 2.0451; 2021-04-18: A2; 2021-05-31: 0.577; 2021-07-20: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2020-10-20: 0.059167; 2020-12-11: LCLx=X-A2R; 2021-02-02: 1.9769; 2021-04-18: D3; 2021-05-31: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.12508 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 2.011 | 2.011 | 2.011 | 2.011 | 2.011 | 2.011 | 2.011 | 2.011 | 2.011 | 2.011 | 2.011 | 2.011
UCLx |  | 2.0451 | 2.0451 | 2.0451 | 2.0451 | 2.0451 | 2.0451 | 2.0451 | 2.0451 | 2.0451 | 2.0451 | 2.0451 | 2.0451
LCLx |  | 1.9769 | 1.9769 | 1.9769 | 1.9769 | 1.9769 | 1.9769 | 1.9769 | 1.9769 | 1.9769 | 1.9769 | 1.9769 | 1.9769
R均值 |  | 0.059167 | 0.059167 | 0.059167 | 0.059167 | 0.059167 | 0.059167 | 0.059167 | 0.059167 | 0.059167 | 0.059167 | 0.059167 | 0.059167
UCLr |  | 0.12508 | 0.12508 | 0.12508 | 0.12508 | 0.12508 | 0.12508 | 0.12508 | 0.12508 | 0.12508 | 0.12508 | 0.12508 | 0.12508
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2020-11-28: 董浩; 2021-05-31: 审核：; 2021-06-15: 黄蓉玉