管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：工程部 主管领导：李献彬、项目经理：陈康 技术负责人 陈康 陪同人员：熊斌 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：文平 审核时间： 2021.12.21 |  |
|  |  | 审核条款：Q/J:5.3（4.3）/6.2(3.2)/7.1.3(7)/7.1.4(10.5.1) /7.1.5(11.4.2)/8.1（10.1.1/10.2）/ 8.4（9.1-9.3、8.1-8.4）/8.5(10.4、10.5、10.6) /8.6（11.3.1-3）/ 8.7（8.3、8.5、9.4、11.5）10.2(12.3) |  |
| 职责和权限 | Q/J:5.3（4.3） | 李献彬部长及项目部负责人杨军介绍部门主要职责：主要负责工程项目施工设施设备管理、建筑工程施工策划、实施、工作环境、监视和测量资源管理、项目策划及运行控制、项目放行、不符合输出及改进等及竣工资料过程控制等，对项目的质量、环境和职业健康安全运行进行控制管理； 部门人员能够了解并履行自己职责，沟通顺畅。 | 符合 |
| 目标指标和管理方案 | Q6.2 | 本部门的目标： 2021年 1-9月份月考核情况 分项分部工程质量优良率达80%以上，合格率100%； 分项工程优良率85% 合格率100% 质量目标完成、适宜。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5(11.5) | 7.1.5(11.1.2、11.5) 监视和测量资源 监测资源：红外线测温仪、干湿温度计、风速仪、焊接检验尺、钢卷尺等，不能提供红外线测温仪、干湿温度计、风速仪、焊接检验尺的有效校准或检定合格证书， 制定了《钢卷尺、卷尺内部校准规程》并提供钢卷尺校准记录。 监视和测量资源搬运、储存维护保养满足要求。 状态标识符合要求。 无不当调整及失准监视和测量。 无计算机软件使用与确认。 | N |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4 J8.1-5 | 1、编制《物资采购控制程序》和《劳务分包控制程序》，规定了外部供方的选择及相关劳务协作队伍的评价与重新评价准则。 编制了《供方评价标准》，通过调查供方的质量保证能力、产品质量、质量保证能力、质量管理体系等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制； ——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求； ——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响； 定期到采购外部供方查看实施控制的有效性。 2、查“合格供方名录”，审批：李岩，2021.3.20 供应产品名称 合格供方名称 1）钢材 成都市龙瑞发商贸有限公司 2）砂浆 四川筑高混凝土有限公司 3）砌块 成都峻城新型建材有限公司 4）砖 成都市龙泉双碑新型页岩砖厂 5）水泥 成都市中联水泥有限公司 6）挖掘机 四川鑫合众力工程机械有限公司（租赁） 7）钢管脚手架扣件 诚信租赁站（租赁） 抽：成都市龙瑞发商贸有限公司、四川鑫合众力工程机械有限公司等合格供方的评价：评价内容：企业资质、供货能力、人员能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等； 符合相关规定，继续纳入合格供方。含劳务外包方。 3、公司项目部根据施工合同信息，图纸工程量清单，确定需实施采购的任务，拟定采购计划，经批准实施采购。与供应商采取多为口头/电话通知等方式实施采购。按施工进度，通知供应商发货。 查2021.9.10针对该工程项目的“采购计划单”，列入计划采购物资共多项，主要有水泥、钢筋、模板、木方等。明确了规格要求、采购数量、质量要求及到货时间。 抽：采购计划2021年6月 钢材 50T供方：成都市龙瑞发商贸有限公司司；水泥100T供方：成都市中联水泥有限公司其他还有砂浆、混凝土、砖等的采购数量及供方。供方在合格供方范围内，外部供方绩效控制情况，公司对供方提供产品通过客户反馈进行控制或监视。对采购产品进行进货验证，确保外部提供产品满足要求，材料员对采购产品的外观、数量、出厂合格证等进行验收，进场材料均合格，不合格的未进场。性能检测详见8.6相关审核记录。 该公司目前没有在供方现场实施验证的情况。 |  |
| 工程施工策划及运行控制（完工项目） | Q8.1/10.2 8.5(10.4、10.5、10.6、10.7)/8.6（11.1、11.2、11.3）、8.7（8.5、11.5）10.2(12.3) | 完工项目没有新项目，常山分输站土建工程项目，上次审核已描述，下次审核关注完工项目 |  |
| 设计开发 | Q8.3J10.3 | 项目部依据业主提供图纸进行施工，只进行施工过程策划Q8.3J10.3条款不适用。 |  |
| 不合格品的控制 纠正和纠正措施 | Q:8.7（8.5、10.5、11.5）Q:10.2（12.5） | 质量管理改进 项目经理介绍，公司制定了《不合格品控制程序》和《纠正预防措施控制程序》、《建设工程安全文明施工监管记录》，对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。 对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。 对监理工程师提出的问题进行整改，对不合格处置方法：返工、返修等。 公司对施工过程发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出，及时整改。 抽：《监理工程师通知单》 工程项目：常山分输站土建工程 施工单位：成都榆善劳务有限公司 监理通知回复单（质量/安全） 工程名称：成都榆善劳务有限公司常山分输站土建工程 编号：003 整改情况说明：、箍筋绑扎数量偏一批钢筋未提供材质报告，未报批 施工单位：成都榆善劳务有限公司 技术负责人：王明明 日期：2020年01月16日 复查意见：已整改 项目监理机构：北京中油协工程监理有限责任公司 总/专业监理工程师：张可彦 日期：2020年01月16日 未重复出现质量问题，整改有效。 |  |

说明：不符合标注N