项目编号：0957-2021

审核员现场审核记录

企业名称:山东华特智慧科技有限公司

审核员：                                审核日期：2021年09月18日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 公司发布了《计量职责管理程序》，明确了部门、人员岗位的职责；询问研发中心、兼职计量员清楚各自的职能职责；测量人员能识别客户要求，原材料检验、产品出厂检验、测量设备操作等要求，清楚自己的工作职责。 | 行政人事中心 研发中心硬件部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 查合同《2021/SW/G/121》,研发中心已组织识别顾客的测量要求、法律法规要求，见规格型号（SDLN.YDJ-1/4G）的产品检验记录、检验报告。建立了部门 《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。 研发中心在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理方面满足客户要求。现场管理有序，标识清楚。 公司制定了《顾客满意管理程序》程序，查JL-ZY-XS-001-002,无内外部顾客投诉、纠纷等状况,满足程序规范。 | 研发中心 营销中心 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 企业制定了4项质量目标。查《202 1年质量目标考核情况表》（6-8月份），已将质量目标分解到了6个部门，各个部门均已按照质量目标分解的要求完成了相应的目标值。 | 行政人事中心 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：ZY-YF-003-A/1《进货检验标准》、ZY-YJ-WLZ-1•JY-A/0《《雷达水位计》检验规范》、SZY206-2016《水资源监测数据传输规约》均受控，现行有效；文件记录规范，采用国家法定计量单位。 | 研发中心 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。台账包括监视设备标准物质。企业未采用软件对测量设备进行管理。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送山东省计量科学研究院检定校准。 查编号为097731393的数字万用表2021.06.11日校准合格，查编号为15051092的接地电阻测试仪2021年6月10日检定合格，查编号为C011675的示波器2021.06.16日校准合格，现场标识、台账信息和证书一致。运行环境条件满足要求。见《测量设备溯源抽查表》 | 研发中心 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理程序》。已识别《水资源监测嵌入式软件V1.0》，《时差法超声波明渠流量计嵌入式软件V1.0》，《双轨自驱在线测流机器人嵌入式软件V1.0》等软件，查企业提供了DRRT-2106-046-RPT,DRRT-2105-077-RPT，DRRT-2106-045-RPT等软件验证和确认记录。满足标准要求。 | 研发中心 | 否 |
| 9 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查采购部：测量设备和辅助材料/消耗性材料，服务外包的供方，已建立合格供方清单，经查验相关资质，保存评价记录。 查测量设备检定/校准/检测管理部门，建立提供测量设备检定/校准/检测机构的合格供方清单，保存评价记录。 | 采购部 行政人事中心 研发中心 | 否 |
| 10 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：抽查关键测量过程“遥测终端机功耗电流检验过程”的“计量要求导出及验证记录”，计量要求识别正确；所配备的测量设备为规格型号VC890D数字万用表，校准日期为2021年6月11日；规格型号ZC29B-2接地电阻测试仪，校准日期为2021年6月10日。 查“计量 确认过程验证记录表”，验证方法正确，测量设备的配备合理，符合要求。 企业对验证不合格的测量设备做出了停用并维修后再检定/校准、或做报废处理的规定。 见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 研发中心 | 否 |
| 11 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全。企业“遥测终端机功耗电流检验过程”和“雷达水位计水位精度测量过程测量过程”定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。 见《测量过程控制检查表》及附件。 | 研发中心 | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了“遥测终端机功耗电流检验过程”关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 研发中心 | 否 |
| 13 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 公司制定了《顾客满意管理程序》程序，采用《顾客满意度调差表》的方式进行顾客满意度调查，查JL-ZY-XS-001-002,无内外部顾客投诉、纠纷等状况,满足程序规范。 | 营销中心 研发中心 | 否 |
| 14 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 | 研发中心 | 否 |
| 15 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司制定《纠正和预防措施管理程序》，查HTZHCL-BG-2103《不符合项整改报告》，完整有效。 | 行政人事中心 | 否 |
| 16 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 企业采用国家法定计量单位，规范清晰。 无强制检定器具。无定量包装商品。 无计量器具生产许可产品。 | 行政人事中心 研发中心 | 否 |