同轴度测量过程不确定度评定

1.检测方法及测量数学模型

1.1检测依据：相关《设计图纸》

1.2检测环境条件：(21.0±2)℃

1.3被测对象：选择留样样品

1.4测量仪器：便携式三坐标测量仪

1.5测量数学模型  y=x1−x2

y———被测同轴度参数

x1———一个测回中的最大值

x2———一个测回中的最小值

2.最佳测量值

对样品重复测量n=6次，

同轴度测得结果yi（mm）：

0.025  0.027  0.028  0.026   0.025  0.027

x=1nxi=0.0263≈0.026

3．标准不确定度评定

同轴度测量重复性引入的不确定

s(x)=(xi−x)2n−1≈0.004

uA(x)=s(x)n=0.0046≈0.0016

三坐标测量仪自身测量误差引入的不确定度

三坐标校准报告给出的校准不确定度U=(0.9+1.3L)μm (k=2)，留样样品尺寸为158mm，U=1.1μm。

uB(x)=Uk=0.00112≈0.0006

5．合成标准不确定度

uC(y)=u(x)=uA2(x)+uB2(x)=0.0017

6．扩展不确定度

U(y)=k⋅uC(y)=2×0.0017=0.0034

取U(y)=0.004          k=2

7．结果报告

Y=y±U(y)=(0.026±0.004)mm     k=2