编号：0085-2017-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  | 大庆利恒科技开发有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 生产部 陪同人员:宋娇 |
| 不符合事实描述：查企业生产现场在用测量设备游标卡尺（0-300）mm，编号4286没有纳入测量设备台账管理不符合GB/T29022-2013 6.3.1 测量设备 条款不符合认证审核准则条款号：不符合GB/T29022-2013 6.3.1 测量设备 条款不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_√\_\_；审核员(签名)\_f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_cc3eed4bc6865cd736b4fac6c2e2917\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_cc3eed4bc6865cd736b4fac6c2e2917\_日期:2021.9.13 |
| 纠正措施: 1.立即将该游标卡尺纳入台账管理，对其它部门进行检查杜绝类似问题的发生企业部门代表签名: cc3eed4bc6865cd736b4fac6c2e2917 审核员签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。审核组代表签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 日期:2021.9.13 |

可另附页