编号：0146-2019-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 大庆万达机械科技有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员:李晋东 | | | |
| 不符合事实描述：  企业未对外部服务供方,《深圳中电计量测试技术有限公司》进行合格供方进行评价，不符合GB/T19022-2003 6.4 外部供方 条款  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 6.4 外部供方  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  审核员(签名)\_f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_7e8908498dfd38b35b2724eec144e18\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_dfacb3abd8600dec144cc718be4cff1\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2021.9.14 | | | |
| 纠正措施: 1.已对服务供方深圳中电计量测试技术有限公司进行评价，确认其可以满足要求。  2.对其它供方进行检查杜绝类似问题的发生。  企业部门代表签名: dfacb3abd8600dec144cc718be4cff1 审核员签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b | | | |
| 纠正措施完成情况:纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭  审核组代表签名: f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 日期:2021.9.14 | | | |

可另附页