[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0017-2017-2021
审核员现场审核记录

企业名称：西派集团有限公司
审核员：                                      审核日期： 2021年11月10日-11日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	公司建立测量管理体系，自上年度认证审核以来的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行是有效的。

测量设备、设施充分和测量过程有效监控都能够持续满足顾客的测量要求。

企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进和新产品研发提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。
企业组织机构进行调整，机构名称进行变更，涉及测量管理体系的结构没有变化，产品无变化，未见新增关键测量过程。

	管理层

技术部

生产计划部门（含车间）

质量管理部

采购部

市场部

人力资源部
	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	企业制定了计量目标，已分解到职能部门。查公司年度质量目标完成情况统计了6项测量管理体系质量工作目标。考核指标可测量,每年对目标进行评审和统计汇总。
查2021年质量目标“a) 在用计量器具送检率100％；b) 关键过程计量设备计量确认100％；c)测量过程失控不超过24小时 ；d）因测量不正确造成产品质量不合格小于2次/年；e)内部顾客满意达到97％，f)按制定的计划读完成所有培训项目，计划执行率100%
查见6项质量目标分解表，经统计至10月份，目标全部完成。 
	质量管理部
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？


	5.4管理评审
	企业于2020年12月20日进行了测量管理体系管理评审。是单独进行了评审。会议由总经理梁桂华主持，管理者代表李伏虎汇报体系运行情况，各职能部门负责人参加。会议对质量目标完成情况、内审、顾客满意度、各部门体系运行及不合格整改情况进行了评审。管理评审每年进行一次。会议肯定了公司测量管理体系基本充分、适宜，体系运行对实现目标指标、方针是有效的，并形成了管理评审报告。对加强员工培训，记录规范等基础工作还要加强，对公司打造智能工厂资源配套提出了协作推进的要求。
	管理层

技术部

生产计划部门（含车间）

质量管理部

采购部

市场部

人力资源部
	否

	4
	企业是否建立人员档案，资质是否符合要求？
	6.1人力资源
	企业对专业人员进行建档管理，目前企业计量检测试验人员（兼职）15人，进行年度培训上岗，目前公司2人取得了测量体系内审员证，建议公司结合岗位人员变动继续加强公司内审人员的培养。人员资质符合要求。查见公司年度培训计划，包括了对产品测试操作的培训，检验规范、产品验证、测量管理体系方面内容等12项。计划按期完成。
	人力资源部
质量管理部
	否

	5
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业制定了CP/CLP -16《外部供方控制程序》，明确了对测量设备采购,检/校外来服务机构建立档案和资质确认。查企业对检定校准机构扬州市天域计量测试有限公司、钢研纳克检测技术股份有限公司、金湖县综合检验检测中心、江苏大公计量校准技术有限公司等4家服务供方已进行资质和项目评价确认，进行年度业绩评定，追踪更新服务供方的检校项目。对测量设备和重要标准物质的采购，建立合格供方制度对资质能力进行认可，实行年度评价和动态管理，查见泉州市丰泽东海仪器硬度块厂、江苏红光仪表有限公司等供应商的供方年度业绩评价
	质量管理部
采购部

	否

	6
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	查企业提供了2020顾客满意度调查报告，通过发放调查表进行，本次顾客满意度为98.89，内部也开展了顾客满意度调查，98分，每年进行一次。对顾客的意见和投诉部门能和相关管理部门沟通并及时处理关闭。
	市场部
质量管理部
	否

	7
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	企业本审核年度进行1次测量管理体系内审。2020年11月20日组织了公司测量管理体系内审，按GB/T 19022-2003标准的要素要求，对职能部门及生产车间进行了全要素的审核。内审是单独进行审核。内审组织有序、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范，内审首次会由管理者代表李伏虎主持并担任组长。本次体系内部审核开具一项不符合项。通过内审确定了测量管理系统运转正常，人员、组织机构和体系文件健全，以满足公司内外部顾客要求为目标，所有关键测量设备均经过确认，测量过程均进行控制，人员定期接受培训，并形成了内审报告。

	管理者代表
技术部

生产计划部（含车间）

品管部

采购部

市场部

人力资源部


	否

	8
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司制定了CP/CLP -16《审核和监视管理控制程序》CP/CLP -12《测量过程设计和实现控制程序》对列入体系管理的关键测量过程和测量设备计量确认过程按照测量过程控制规范规定的频次进行监视。
	质量管理部

	否

	9
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。

	8.3不合格控制
	企业上年度监督审核未开具不符合项。

查企业编制的CP/CLP -15《不合格控制程序》文件中对不合格的控制满足标准要求。
查验现场发现的不符合能够按照文件要求执行。
企业内审和监督过程中发现的不符合按不合格控制采取措施纠正，并对纠正结果进行验证。 
	质量管理部生产计划部（含车间）
	否

	10
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	企业和部门对发现的不合格，开具了不符合项报告，分析了原因并及时进行纠正，提出了改进和预防措施。明确了责任部门和实施时间。查：企业上年度外审提出的建议，本次内审发现1个不符合项，进行整改。企业现场产品不合格和测量设备不合格的处理满足CP/MP -21《持续改进控制程序》要求。

	质量管理部

	否

	11
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	查看企业记录表单、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。

计量器具总数1274件，其中强制检定计量器具有压力表10件和汽车衡。归为A类管理,按周期规定进行检定,管理符合要求。

	质量管理部
技术部
生产计划部（含车间）


	否

	12
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业能源消耗以水、电为主，2020年全年折合耗能约218.7吨标煤，不属于重点耗能企业。企业配备的能源计量表计准确度等级满足要求。
	质量管理部
生产计划部

	否

	13
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书
是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？

	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。对取得的测量管理体系认证证书用于公司对外宣传、对内产品质量提升、与同行之间竞争都起到了重要作用
	质量管理部
市场部
	否


 7 / 7

